Додаток 2

до рішення міської ради

22.04.2020 №4615

Очікувана економія енергії за окремими заходами

| № п/п | Заходи | Кількість будівель | Заощадження тепла, МВт∙год | Заощадження електроенергії, МВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоізоляція стін | 21 | 2 239,345 | - |
| 2 | Утеплення цоколю до рівня землі | 21 | 122,117 |  |
| 3 | Заміна вікон | 38 | 3 239,368 | - |
| 4 | Заміна дверей | 45 | 373,310 | - |
| 5 | Теплоізоляція плаского даху | 21 | 1 533,328 | - |
| 6 | Теплопункт та теплоізоляція труб | 45 | 4 299,255 | - |
| 7 | Модернізація системи опалення | 22 | 675,327 | 108,395 |
| 8 | Модернізація системи вентиляції | 21 | 1 156,898 | - |
| 9 | Система енергомоніторингу | 46 | 354,095 | - |
|  | Усього: |  | 14 084,63 | 108,395 |

Секретар міської ради	Сергій Маляренко