Додаток 1

до рішення міської ради

29.09.2021 №780

Вартість заходів Проєкту

| № п/п | Заходи | Кількість будівель | Кількість чи обсяг матеріалів | Одиниця виміру | Ціна, євро/од. | Разом, у євро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Енергоефективні заходи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утеплення стін | 17 | 17 754 | м2 | 55 | 976 470 |
| 2 | Утеплення відкосів вікон та дверей | 17 | 4 511 | м2 | 50 | 225 550 |
| 3 | Ізоляція цоколю до рівня землі | 17 | 2 548 | м2 | 65 | 165 620 |
| 4 | Заміна пожежних сходів, навісів, кондиціонерів | 17 | 16 | шт. | 3 000 | 48 000 |
| 5 | Заміна дерев'яних вікон | 27 | 9 307 | м2 | 135 | 1 256 445 |
| 6 | Заміна дверей | 36 | 992 | м2 | 185 | 183 520 |
| 7 | Утеплення пласких дахів | 17 | 16 611 | м2 | 80 | 1 328 880 |
| 8 | Установлення індивідуальних теплопунктів | 36 | 36 | шт. | 15 727 | 566 172 |
| 9 | Модернізація системи опалення, у тому числі: | 36 | - | - | - | 1 591 440 |
| 9.1 | Ізоляція труб у підвалі | 35 | 20 226 | м | 15 | 303 390 |
| 9.2 | Установлення термостатів | 22 | 2 894 | шт. | 50 | 144 700 |
| 9.3 | Установлення балансувальних клапанів | 36 | 1 403 | шт. | 200 | 280 600 |
| 9.4 | Заміна труб (горизонтальні трубопроводи) | 28 | 20 816 | м | 15 | 312 240 |
| 9.5 | Заміна труб (стояки) | 22 | 11 641 | м | 10 | 116 410 |
| 9.6 | Заміна радіаторів | 22 | 2 894 | шт. | 150 | 434 100 |
| 10 | Модернізація природної системи вентиляції, (приміщення кабінетів, інших приміщень): | 22 | 1 534 | шт. | 80 | 122 800 |
| Усього для енергоефективних заходів |  | 36 | - | - | - | 6 464 897 |
| Неенергоефективні заходи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установлення системи енергомоніторингу | 36 | 36 | шт. | 3 698 | 133 128 |
| 2 | Ремонт відмостки | 17 | 3 724 | м2 | 30 | 111 720 |
| 3 | Ремонт водостоків/дренажних систем | 11 | 3 091 | м | 10 | 30 910 |
| 4 | Ремонт каналізаційної системи | 24 | 3 044 | м | 10 | 30 440 |
| 5 | Ремонт водопровідних труб | 19 | 2 255 | м | 12 | 27 048 |
| 6 | Демонтаж прибудов | 2 | 3 | шт. | 616 | 1 848 |
| 7 | Заміна електрощитів/проводки | 12 | 57 | шт. | 500 | 28 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Демонтаж старої системи вентиляції | 2 | 6 | шт. | 500 | 3 000 |
| 9 | Установлення дренажного насоса в підвалі | 5 | 5 | шт. | 3000 | 15 000 |
| 10 | Додаткове технічне обстеження будівлі | 2 | 2 | шт. | 2000 | 4 000 |
| 11 | Встановлення блискавкозахисту | 17 | 17 | шт. | 9 771 | 166 107 |
| 12 | Захисна огорожа на покрівлі | 17 | 3 572 | м | 10 | 35 720 |
| 13 | Встановлення пандусів | 17 | 17 | шт. | 1 849 | 31 433 |
| 14 | Поводження з азбестом | 10 | 10 | шт. | 26 889 | 268 890 |
|  | Усього для неенергоефективних заходів | 36 | - | - | - | 887 744 |
|  | Розробка проєктної документації | 36 | - | - | - | 367 586 |
|  | Технічний нагляд | 36 | - | - | - | 110 276 |
|  | Непередбачувані витрати | 36 | - | - | - | 734 242 |
|  | Банківська гарантія | 36 | - | - | - | 235 255 |
|  | Разом | 36 | - | - | - | 8 800 000 |

Керуюча справами виконкому	Тетяна Мала