2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
23.02.2022 №1191                    
ПРОГРАМА
державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на 2022–2026 роки 

для агломерації  «Кривий Ріг»
розглянута комісією з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря зони/агломерації  25.11.2021 
погоджено Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України 01.02.2022 
І. Загальні положення

1. Орган управління якістю атмосферного повітря:  управління екології виконкому Криворізької міської ради. 
1.1. Контактні дані (адреса, телефон, ел. пошта, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) контактної особи): пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50101, тел. (0564) 92-13-63, u.cology@kr.gov.ua, Охотнікова Світлана Андріївна. 
1.2. Дата створення (зміни) органу управління якістю атмосферного повітря: 24.12.2019 (Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2019 №4325 «Про визначення органу управління якістю атмосферного повітря на території м. Кривого Рогу»).
1.3. Дата створення (рішення) комісії з питань здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря: 20.05.2020 (Рішення виконкому Криворізької міської ради від 20.05.2020 №278  «Про створення комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря в агломерації Кривий Ріг, затвердження її складу та Положення про неї»). 
1.4. Інформаційно-аналітична система (структура, що забезпечує функцію/вебсайт): аналітичний відділ показників атмосферного повітря Комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, управління екології виконкому Криворізької міської ради, адреса вебсайту інформаційно-аналітичної системи даних про якість атмосферного повітря: https://krmisto.gov.ua/ua
2. Інформація про агломерацію «Кривий Ріг»
2.1. Площа території:  430 квадратних кілометрів
2.2. Населення:

загальна чисельність: 615 492 особи;
чисельність населення з вразливих груп: 
діти у віці від 0 до 16 років: 107 269 осіб;

люди похилого віку від 60 років: 196 500 осіб;

особи, що хворіють на злоякісні новоутворення: 19 747 осіб;
щільність населення: 1431,4 осіб на  квадратний кілометр. 
2.3. Опис географічного положення, сусідні зони/агломерації / інші країни: агломерація «Кривий Ріг» розташована в центральній частині Українського кристалічного масиву в степовій зоні України на злитті річок Інгульця та Саксагані, що входять до басейну річки Дніпра. Територія агломерації простягається вздовж річок Саксагані та Інгульця на 120 км з півночі на південь. Агломерація «Кривий Ріг» займає територію площею 430,0 квадратних кілометрів і має довжину з півночі на південь 126 кілометрів (найбільша в Європі) та ширину до 20 кілометрів. Агломерація «Кривий Ріг» розташована на території зони «Дніпропетровська», на північному заході межує з кордонами зони «Кіровоградська», на південному заході – з кордонами зони «Миколаївська» та агломерації «Миколаїв», на півдні – з кордонами зони «Херсонська», на північному сході – з кордонами агломерації «Дніпро», на сході – з кордонами агломерації «Запоріжжя». 
2.4. Опис рельєфу, ландшафтів, кліматичних умов: агломерація «Кривий Ріг» розташована в центральній частині Українського кристалічного масиву в степовій зоні України на злитті річок Інгульця, Саксагані й Балки Червоної, що входять до басейну Дніпра. Територія околиць розчленована численними балками. Клімат – помірно-континентальний, характеризується спекотним посушливим літом і помірно м'якою з частими відлигами зимою. Переважають північні та східні вітри. Рідше за інші спостерігається південний вітер. Улітку найчастіші північні та північно-західні вітри, в інші сезони року – північно-східні, північні та східні вітри. Штилі трапляються на початку осені та влітку. 
ІІ. Інформація про забруднення атмосферного повітря

1. Джерела забруднення атмосферного повітря
	 №
п/п
	Показник
	2016 рік
	2017 рік
	2018 рік
	2019 рік
	2020 рік

	1
	Загальна кількість підприємств, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, од.
	67
	76
	73
	74
	68

	2
	Загальна кількість (одиниць) діючих дозволів на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, об’єкт якого належить до:
	130
	126
	148
	156
	168

	
	першої групи;
	48
	48
	48
	48
	49

	
	другої та третьої груп
	82
	78
	100
	108
	118

	3
	Кількість зареєстрованих транспортних засобів, од.
з них такі, що належать:
	6875
	6913
	9121
	15301
	20306

	
	юридичним особам, од.;
	708
	475
	753
	799
	753


	
	фізичним особам, од.
	6167
	6438
	8368
	14502
	17619

	4
	Довжина автомобільних доріг, тис. км,
	2788
	2788
	2788
	2788
	2788

	
	з них з твердим покриттям
	2069,3
	2069,3
	2069,3
	2069,3
	2069,3

	5
	Інші джерела забруднення, од.:
	
	
	
	
	

	
	кількість аеропортів;
	1

Комунальне підприємство «Міжнародний  аеропорт  Кривий  Ріг» Криворізької міської ради (Аеропорт, м. Кривий Ріг, 50000)

	
	кількість морських/річкових портів;
	–
	–
	–
	–
	–

	
	кількість об’єктів утворення відходів;
	6
	6
	6
	6
	7

	
	кількість об’єктів оброблення та утилізації відходів;
	47
	47
	47
	47
	46

	
	кількість місць видалення відходів
	40
	39
	39
	39
	39

	6
	Природні джерела (за наявності)
	–
	–
	–
	–
	–


 2. Інформація про забруднення атмосферного повітря
	 №
п/п
	Показник
	2016 рік
	2017 рік
	2018 рік
	2019 рік
	2020 рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Загальний обсяг викидів забруднювальних речовин, тис. тонн
	342,900000
	323,900000
	267,400000
	268,300000
	224,200000

	2

 
	Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 
(тис. тонн) всього, у тому числі:
	342,900000
	323,900000
	267,400000
	268,300000
	224,200000

	
	діоксид сірки;
	11,200000
	10,300000
	9,300000
	9,600000
	8,700000

	
	діоксид азоту та оксиди азоту;
	21,217000
	19,103000
	17,737000
	15,676000
	11,445000

	
	оксид вуглецю;
	254,400000
	242,500000
	200,200000
	206,600000
	172,500000

	
	речовини у вигляді суспендованих твердих частинок;
	50,200000
	46,300000
	35,000000
	31,700000
	29,100000

	
	метали та їх сполуки;
	0,177000
	0,204000
	0,168000
	0,175000
	0,149000

	
	з них:
	
	
	
	
	

	
	кадмій та його сполуки;
	0,001000
	0,000964
	0,000733
	0,000789
	0,000750

	
	свинець та його сполуки;
	0,012800
	0,010800
	0,008300
	0,008400
	0,006700

	
	ртуть та його сполуки;
	0,000886
	0,000932
	0,001590
	0,000728
	0,000747

	
	нікель та його сполуки;
	0,002447
	0,002363
	0,001771
	0,001993
	0,001667

	
	арсен та його сполуки;
	0,000600
	0,000586
	0,000480
	0,000629
	0,000619

	
	залізо та його сполуки;
	0,086500
	0,104400
	0,100800
	0,103100
	0,092600

	
	мідь та її сполуки;
	0,003960
	0,003830
	0,002960
	0,003470
	0,003430

	
	хром та його сполуки;
	0,003750
	0,003700
	0,002860
	0,003620
	0,003210

	
	цинк та його сполуки;
	0,042420
	0,036630
	0,029070
	0,032430
	0,022350

	
	манган та його сполуки;
	0,021270
	0,019910
	0,017340
	0,015040
	0,013080

	
	ванадій та його сполуки;
	0,000338
	0,000389
	0,000102
	0,000088
	0,000091

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	алюмінію оксид;
	0,000492
	0,000366
	0,000282
	0,000293
	0,000627

	
	олово та його сполуки;
	0,000007
	0,000010
	0,000007
	0,000008
	0,000014

	
	селен та його сполуки;
	0
	0
	0
	0,000001
	0,000001

	
	стибій та його сполуки;
	0,000002
	0,000002
	0,000002
	0,000001
	0,000001

	
	аміак;
	0,121899
	0,130100
	0,140622
	0,128160
	0,122165

	
	сірководень;
	0,061526
	0,054996
	0,037439
	0,036444
	0,033541

	
	сірковуглець;
	0,000011
	0,000014
	0,000015
	0,000016
	0,000013

	
	сульфатна кислота (сірчана кислота);
	0,069926
	0,061073
	0,038706
	0,028135
	0,021125

	
	бензол;
	0,016361
	0,019727
	0,020963
	0,021405
	0,024361

	
	ксилол;
	0,034523
	0,031065
	0,032786
	0,031812
	0,034984

	
	нафталін;
	0,002649
	0,003773
	0,003973
	0,004176
	0,004441

	
	толуол;
	0,025033
	0,017015
	0,024292
	0,020324
	0,014021

	
	фенол;
	0,003278
	0,003744
	0,003972
	0,004037
	0,004103

	
	формальдегід;
	0,000036
	0,000032
	0,000022
	0,000006
	0,000006

	
	метан;
	5,149167
	4,709744
	3,931069
	4,202374
	1,786149

	
	бенз(а)пірен;
	0,000079
	0,00006
	0,000052
	0,000059
	0,000063

	
	водню ціанід (синильна кислота, ціанід);
	0,003862
	0,004354
	0,004510
	0,004679
	0,004420

	
	ацетон
	0,014544
	0,004714
	0,012771
	0,011850
	0,010205

	3
	Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел, 
тис. тонн
	–
	–
	–
	–
	–

	4
	Інше 
	–
	–
	–
	–
	–


ІІІ. Діюча система моніторингу стану атмосферного повітря станом на 25.11.2021
1. Мережа спостережень за станом атмосферного повітря

1.1. Мережа пунктів спостережень за станом атмосферного повітря

	Місце розташування пункту (адреса, географічні координати)/або маршрути - точки відбору
	Найменування
юридичної особи, якій належить пункт спостереження
	Дата введення в експлуатацію
	Перелік забруднювачів
	Режим спостережень
	Метод оцінювання
	Дані щодо
сертифікації
обладнання / оцінка відповідності, приладів (для автоматизованих та напівавтоматизованих пунктів)
	Дані щодо процедури повірки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Стаціонарні пости спостережень

	ПАС №1 м. Кривий Ріг, 
вул. Ватутіна, 37 В (Покровський р-н)

Координати:

48.012403, 
33.483664
	Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради
	2012
	Пил
	Кожні 20 хвилин
	Автоматичний
	Вимірювач масової концентрації аерозольних часток «АРСМ»

	Термін дії сертифікату 22.07.2022

	
	
	
	Діоксид азоту,
сірчаний ангідрид,
оксид вуглецю,
сірководень,
озон

	
	
	Газоаналізатор AQMesh модифікації NO2/ SO2/ CO/ H2S/ О3
	Термін дії сертифікату 27.06.2022

	
	
	
	Оксид азоту
	
	
	Газоаналізатор AQMesh модифікації NO

	Термін дії сертифікату 27.06.2022


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПАС №2 м. Кривий Ріг, 
вул. Юрія Камінського, 3 (Металургійний р-н)

Координати:

48.012403,
33.483664
	
	
	Пил
	
	
	Вимірювач масової концентрації аерозольних часток «АРСМ»
	Термін дії сертифікату 22.07.2022

	
	
	
	Діоксид азоту,
сірчаний ангідрид,
оксид вуглецю,
сірководень,
озон
	
	
	Газоаналізатор AQMesh модифікації NO2/ SO2/ CO/ H2S/ О3
	Термін дії сертифікату 27.06.2022

	
	
	
	Оксид азоту
	
	
	Газоаналізатор AQMesh модифікації NO

	Термін дії сертифікату 27.06.2022

	ПАС №3 м. Кривий Ріг, 
вул. Дніпровське шосе, 11 (Довгинцівський р-н)

Координати:

47.912080, 
33.423292
	
	
	Діоксид азоту,

озон
	
	
	Газоаналізатор AQMesh модифікації NO2/O3

	Термін дії сертифікату 27.06.2022

	
	
	
	Сірчаний ангідрид,
оксид вуглецю,
сірководень
	
	
	Газоаналізатор МGM, 
зав. № 018-21
	Термін дії сертифікату 09.06.2022

	
	
	
	Етан
	
	
	Газоаналізатор з примусовим відбором проб повітря «АСМ-3.D» модифікації (С2Н6,О3),

зав. №032
	Термін дії сертифікату 18.08.2022

	
	
	
	Пил
	
	
	Вимірювач масової концентрації аерозольних часток «АРСМ»
	Термін дії сертифікату 21.09.2022


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПАС №4 м. Кривий Ріг, 
вул. Володимира Великого,  32 (Саксаганський р-н)

Координати:

47.941253, 
33.418220
	
	
	Оксид азоту,
сірчаний ангідрид,
оксид вуглецю,
аміак,
сірководень
	
	
	Газоаналізатор «Сенсис-400»,    зав. №462
	Термін дії сертифікату 24.06.2022

	
	
	
	Діоксид азоту,
озон
	
	
	Газоаналізатор AQMesh модифікації NO2/O3

	Термін дії сертифікату 27.06.2022

	
	
	
	Пил
	
	
	Вимірювач масової концентрації аерозольних часток «АРСМ»

	Термін дії сертифікату 22.07.2022

	ПАС №5 м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамвая «Кільцева» (Металургійний р-н)

Координати:

47.888810, 
33.387097
	
	2018 
	Діоксид азоту,
сірчаний ангідрид,
оксид вуглецю
	
	
	Газоаналізатор «АСМ-3.D» модифікації SO2/NO2/CO
	Термін дії сертифікату 18.08.2022

	
	
	
	Аміак,
сірководень,
озон
	
	
	Газоаналізатор «АСМ-3.D» модифікації H2S/O3/NH3
	Термін дії сертифікату 18.08.2022

	
	
	
	Етан
	
	
	Газоаналізатор «АСМ-3.D» модифікації С2Н6
	Термін дії сертифікату 18.08.2022

	
	
	
	Пил
	
	
	Вимірювач масової концентрації аерозольних часток «АРСМ»
	Термін дії сертифікату 21.09.2022

	
	
	
	Пил ТЧ 2.5,

пил ТЧ 10
	
	
	Пиломір DMS-2
	Термін дії сертифікату 02.08.2022



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПСЗ№1, м. Кривий Ріг,
вул. Каховська, 38        

Координати: 

47.884897740741415, 33.36177322186807


	Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології
	15.09.1966
	Пил,

діоксид сірки,

діоксид вуглецю,

діоксид азоту,

сірководень
	2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі
	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Фенол,

аміак,

формальдегід
	4 рази на добу: 01.00, 07.00, 13.00 та 19.00, крім неділі

	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89


	-
	-

	ПСЗ№2, м. Кривий Ріг,

вул. Степана Тільги, 20

Координати:

47.897336252647, 33.40420006645287
	
	
	Пил,

діоксид сірки,

діоксид вуглецю,

діоксид азоту,

сірководень

	2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі
	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89


	-
	-

	
	
	
	Фенол,

аміак,

формальдегід

	4 рази на добу: 01.00, 07.00, 13.00 та 19.00, крім неділі

	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89
	-
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПСЗ №3, м. Кривий Ріг, 

пл. Визволення  

Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014
	
	01.09.1974

	Пил,

діоксид вуглецю
	2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі

	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Діоксид сірки,

діоксид азоту,

оксид азоту
	3 рази на добу: 01.00, 07.00 та 19.00, крім неділі

	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Сірководень,

фенол

	4 рази на добу: 01.00, 07.00, 13.00 та 19.00, крім неділі

	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Аміак
	2 рази на добу: 07.00 та 13.00, крім неділі

	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Формальдегід
	2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі

	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПСЗ №6   м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б

Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517
	
	Відкритий в січні 2000 року на
пр-ті Південному та перенесений у жовті 2009 року на вул. Груні Романової
	Пил,

діоксид вуглецю,

сірководень,

формальдегід

	2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі
	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Діоксид сірки,

діоксид азоту

	3 рази на добу: 01.00, 07.00 та 19.00, крім неділі

	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Фенол
	4 рази на добу: 01.00, 07.00, 13.00 та 19.00, крім неділі

	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Аміак
	2 рази на добу: 07.00 та 13.00, крім неділі

	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89
	-
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПСЗ №7   м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 

Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847
	
	Січень 2000 року
	Пил,

діоксид вуглецю,

формальдегід,

сірководень

	2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі
	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Діоксид сірки
	3 рази на добу: 01.00, 07.00 та 19.00, крім неділі
	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Діоксид азоту
	3 рази на добу: 01.00, 07.00 та 19.00, крім неділі
	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Фенол
	4 рази на добу: 01.00, 07.00, 13.00 та 19.00, крім неділі

	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Аміак
	2 рази на добу: 07.00 та 13.00, крім неділі
	ГОСТ 17.2.3.01-86,

РД 
52.04.186-89
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	№1 м. Кривий Ріг, 
вул. Міжпланетна, 2
Координати: 
48.1539, 

33.2866
	Відокремлений структурний підрозділ «Криво-

різький районний відділ Державної установи Дніпро-

петровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»

	20.10.1981
	Пил
	4 рази на добу о 1,00,
7,00, 13.00, 19.00 


	РД 
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Діоксид сірки
	4 рази на добу о 1.00,
7.00, 13.00, 19.00

	МВ 
7.2/07.01-2019
	-
	-

	
	
	
	Діоксид азоту
	4 рази на добу о 1,00,
7,00, 13.00, 19.00 
	РД 
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Оксид вуглецю
	1 раз на добу о 13.00
	РД 
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Фенол
	Періодично 4 рази на добу о
7.00, 13.00, 19.00, 1.00
	РД 
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Формальдегід
	Періодично 4 рази на добу о
7.00, 13.00, 19.00, 1.00

	РД 
52.04.186-89
	-
	-

	
	
	
	Аміак
	Періодично в
7.00, 13.00, 19.00, 1.00
	МВ 
7.2/07.02-2019
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Індикативні станції

	№10
(47°50.00.5" північної широти, 33°20'34.5" східної довготи), м. Кривий Ріг, 

пр-т Південний, 1а
	Акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»
	2000 рік
	Пил,

діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю

	5 днів на тиждень 4 рази на добу
	РД 
52.04.186-89

	Електроаспіратори ASA-4S; таймери цифрові, що програмуються;

газоаналізатор «ЭЛАН-СО-50»
	Усі засоби вимірювальної техніки повіряються та калібруються згідно із затвердженими графіками повірки та калібровки з урахуванням міжповірочних інтервалів згідно з чинним законодавством

	ПАН-1

(47°49'49.55" північної широти, 33°20'1.00" східної довготи)

м. Кривий Ріг – приміщення адмінистративно-побутового корпусу рудоуправління (АПК РУ)
	
	01.07.2017
	Пил,

діоксид сірки,

діоксид азоту,

оксид вуглецю
	Автоматичний режим цілодобово 

з інтервалом у 20 хвилин
	РД 
52.04.186-89

	Вимірювач масової концентрації аерозольних частинок (пилемір) «АЭРОКОН-С»; газоаналізатор «Sensis 310»
	Усі засоби вимірювальної техніки повіряються та калібруються згідно із затвердженими графіками повірки та калібровки з урахуванням міжповірочних інтервалів згідно з чинним законодавством

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПАН-2 (47°50'27.00" північної широти, 33°20'26.60" східної довготи) 
м. Кривий Ріг – приміщення адміністративної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу
	
	
	Пил,

діоксид сірки,

діоксид азоту,

оксид вуглецю
	
	РД 
52.04.186-89

	Вимірювач масової концентрації аерозольних частинок (пилемір) «АЭРОКОН-С»; газоаналізатор «Sensis 310»
	Усі засоби вимірювальної техніки повіряються та калібруються згідно із затвердже-ними графіками повірки та калібровки з урахуванням міжповірочних інтервалів згідно з чинним законодавством

	ПАН-3

(47°49'27.60" північної широти, 33°21'29.20" східної довготи)
м. Кривий Ріг – будівля на території складу списаної техніки
	
	
	Пил, 

діоксид сірки, 

діоксид азоту, 

оксид вуглецю
	
	РД 
52.04.186-89

	Вимірювач масової концентрації аерозольних частинок (пилемір) «АЭРОКОН-С»; газоаналізатор «Sensis 310»
	Усі засоби вимірювальної техніки повіряються та калібруються згідно із затвердже-ними графіками повірки та калібровки з урахуванням міжповірочних інтервалів згідно з чинним законодавством

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПАС №1, м. Кривий Ріг,  вул. Славна, 2

Координати:
47,989496
33,436678

	Акціонерне товариство «Криворізький залізорудний ком-бінат»
	11.08.2017
	Пил неорганічний
	Кожні 20 хвилин (72 рази на до-бу) здійс-нюється контроль за забруднюючими речо-винами та метеороло-гічними характери-стиками атмосфер-ного повіт-ря: темпе-ратура, від-носна воло-гість, атмо-сферний тиск, нап-рямок віт-ру, швид-кість вітру, кількість опадів
	Автоматич-ний


	Вимірювач масо-вої концентрації аерозольних час-тинок (пилемір) «АЭРОКОН-С», 

№611
	Свідоцтво про повірку №251961 чинне до 09.11.2021, видане 

Державне підприєм-ство «Крив-басстандарт-метрологія»



	
	
	
	Діоксид азоту,

оксид вуглецю,

діоксид сірки
	
	
	Газоаналізатор «Sensis 310»,

№086
	Свідоцтво про повірку  №253557 чинне до 11.11.2021, 

видане 

Державне підприєм-ство «Крив-басстандарт-метрологія»



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПАС №2,  м. Кривий Ріг, вул. Лаштоби

Координати:

48,058407,

33,484860
	
	
	Пил неорганічний
	Кожні 20 хвилин (72 рази на до-бу) здійс-нюється контроль за забруднюючими речо-винами та метеороло-гічними характери-стиками атмосфер-ного повіт-ря: темпе-ратура, від-носна вологість, атмо-сферний тиск, нап-рямок віт-ру, швид-кість вітру, кількість опадів

	
	Вимірювач масо-вої концентрації аерозольних час-тинок (пилемір) «АЭРОКОН-С», 

№ 612
	Свідоцтво про повірку №251958 чинне до 09.11.2021, Державне підприєм-ство «Крив-басстандарт-метрологія»



	
	
	
	Діоксид азоту,

оксид вуглецю,

діоксид сірки
	
	
	Газоаналізатор «Sensis 310»,
№ 087
	Свідоцтво про повірку  №253558 чинне до 11.11.2021, Державне підприєм-ство «Крив-басстандарт-метрологія»



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПАС №3, м Кривий Ріг,  вул. Світлогірська, 89/Д

Координати:

47,96159801,
33,41066033
	
	
	Пил неорганічний
	Кожні 20 хвилин (72 рази на до-бу) здійс-нюється контроль за забруднюючими речо-винами та метеороло-гічними характери-стиками атмосфер-ного повіт-ря: темпе-ратура, від-носна вологість, атмосфер-ний тиск, напрямок вітру, швидкість вітру, кількість опадів

	
	Вимірювач масо-вої концентрації аерозольних час-тинок (пилемір) «АЭРОКОН-С», 

№ 613
	Свідоцтво про повірку №251960 чинне до 09.11.2021, Державне підприєм-ство «Крив-басстандарт-метрологія»



	
	
	
	Діоксид азоту,

оксид вуглецю,

діоксид сірки
	
	
	Газоаналізатор «Sensis 310»,

№ 088
	Свідоцтво про повірку  №253559 чинне до 11.11.2021, Державне підприєм-ство «Крив-басстандарт-метрологія»



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПАС №4, м. Кривий Ріг, вул. Грицевця, 2

Координати:

48,077095,

33,510107
	
	
	Пил неорганічний
	Кожні 20 хвилин (72 рази на до-бу) здійс-нюється контроль за забруднюючими речо-винами та метеороло-гічними характери-стиками атмосфер-ного повіт-ря: темпе-ратура, від-носна вологість, атмосфер-ний тиск, напрямок вітру, швидкість вітру, кількість опадів


	
	Вимірювач масо-вої концентрації аерозольних час-тинок (пилемір) «АЭРОКОН-С», 

№ 614
	Свідоцтво про повірку №251959 чинне до 09.11.2021, Державне підприєм-ство «Крив-басстандарт-метрологія»



	
	
	
	Діоксид азоту,

оксид вуглецю,

діоксид сірки
	
	
	Газоаналізатор «Sensis 310»,
№ 089
	Свідоцтво про повірку  №253556 чинне до 11.11.2021, Державне підприєм-ство «Крив-басстандарт-метрологія»



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Автоматизована система екологічного моніторингу параметрів атмосферного повітря на межі санітарно – захисної зони Публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг», у тому числі:


	Публічне акціо-нерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг»
	Деклара-ція про готовність об’єкта до експлуа-тації від 28.10.2014
	Пил, 
діоксид сірки, оксид азоту, діоксид азоту, оксид вуглецю 
	Безперерв-ний за ви-нятком пе-ріодів тех-нічного обслугову-вання, по-вірки, ре-монту об-ладнання або засобів вимірювальної техніки
	Автоматич-ний. Методика виконання вимірювань  параметрів атмосфер-ного повітря.  Свідоцтво про дер-жавну атестацію методики від 18.09.2014
№С8.003-2014
	Свідоцтво про державну метроло-гічну атестацію «Автоматизована система екологіч-ного моніторингу параметрів атмос-ферного повітря на межі санітарно – захисної зони 
ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг» від 18 вересня 2014 року.
Свідоцтво про атес-тацію програмного засобу від 18.09.2014
	Свідоцтво про повірку вимірюваль-них каналів автоматизова-ної системи від 21.09.2020



	Автоматизований пост спостереження (АПС №1)

вул. Криворіжсталі, 52

Координати:

47,8801061,

33,3701145

 
	
	
	Пил

	
	
	На час придбання пиломіру (2012, 2013) вимоги щодо сертифікації були відсутні
	Свідоцтво про повірку аналізатору пилу 
E- Sampler від 12.04.2021  

	
	
	
	Діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид азоту,
оксид вуглецю
	
	
	Сертифікат перевірки типу (модуль В) газоаналізатору MGM 3 від 30.01.2020.
Сертифікат відповідності (модуль F) газоаналізатора MGM 3 від 12.11.2020
 
	Сертифікат відповідності (модуль F) газоаналізатора MGM 3 від 12.11.2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Автоматизований пост спостереження (АПС №2)

вул. Ландау, 2

Координати:

47,8923765,

33,40166797


	
	
	Пил


	
	
	На час придбання пиломіру (2012, 2013) вимоги щодо сертифікації були відсутні
	Свідоцтво про повірку аналізатора пилу 

E- Sampler від 12.04.2021
  

	
	
	
	Діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид азоту,
оксид вуглецю,
аміак,
сірководень
	
	
	Сертифікат перевірки типу (модуль В) газоаналізатора автоматичного з примусовим відбором повітря 

GA-100 від 04.06.2018.

Сертифікат відповідності (модуль F)  газоаналізатора автоматичного з примусовим відбором повітря 

GA-100 від 19.11.2019

	Свідоцтво про повірку газоаналізатора автоматичного з примусовим відбором повітря 
GA-100 від 17.11.2020

	Автоматизований пост спостереження (АПС №3)

вул. Подлєпи, 41а

Координати:

47,84124213,

33,35573345


	
	
	Пил


	
	
	На час придбання пиломіру (2012, 2013) вимоги щодо сертифікації були відсутні

	Обладнання перебуває на повірці  


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид азоту,
оксид вуглецю


	
	
	Сертифікат перевірки типу (модуль В) газоаналізатора автоматичного з примусовим відбором повітря 

GA-100 від 04.06.2018.

Сертифікат відповідності (модуль F) газоаналізатора автоматичного з примусовим відбором повітря 

GA-100 від 19.11.2019

	Обладнання перебуває на повірці  

	ПАН 1 м. Кривий Ріг, 
вул. Конституційна, 5 
Координати:

48 1 51 70 С,
33 27 45 90 В 
	Приватне акціонерне товариство «СУХА БАЛКА»
	Наказ по підприємству  від 28.12.2017  
№5384
	Пил
	Кожні 20 хвилин, 72 рази на добу
	Автоматичний
	Вимірювач масової концентрації аерозольних частинок (пилемір) «АЭРОКОН-С»
	Свідоцтво про повірку №37/3211 від 29.12.2020



	
	
	
	Діоксид азоту 
	
	
	Газоаналізатор «Sensis 310»


	Довідка про непридатність засобу вимірювальної техніки 

№12-1/10087 від 31.12.2020



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПАН 2 м. Кривий Ріг,
вул. Монастирська, 10

Координати:

48 0 23 30 С,
33 26 26 70 В
	
	
	Пил
	
	
	Вимірювач масової концентрації аерозольних частинок (пилемір) «АЭРОКОН-С»
	Свідоцтво про повірку №37/3210 від 29.12.2020



	
	
	
	Діоксид азоту 
	
	
	Газоаналізатор «Sensis 310»


	Довідка про непридатність засобу вимірювальної техніки 

№12-1/10088 від 31.12.2020

	Пункт № 1, м. Кривий Ріг, пр-т Перемоги, 2а 
Координати:

N4706859,85’’,
E3301669,64’’
	Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачува-льний комбінат»
	31.10.2014
	Пил
	4 рази на добу        1.00, 7.00, 13.00, 19.00 крім суботи та неділі
	ГОСТ 17.2.3.01-86

РД 52.04.186-89 
	Протокол вимірювань 
№39-01-8/0595 від 03.09.2020. Протокол вимірювань №39-01-8/0596 від 03.09.2020
	

	
	
	
	Діоксид сірки
	4 рази на добу        1.00, 7.00, 13.00, 19.00 крім суботи та неділі
	ГОСТ 17.2.3.01-86

РД 52.04.186-89

МВВ 00190905001   
	Протокол вимірювань 

№39-01-8/0594 від 03.09.2020
	

	
	
	
	Діоксид азоту
	4 рази на добу        1.00, 7.00, 13.00, 19.00 крім суботи та неділі
	ГОСТ 17.2.3.01-86

РД 52.04.186-89
	Протокол вимірювань 

№39-01-8/0592 від 03.09.2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Оксид вуглецю
	2 рази на добу 7.00, 13.00, крім суботи та неділі
	ГОСТ 17.2.3.01-86

РД 52.04.186-89 Керівництво з експлуатації приладу «ЭЛАН-СО»
	
	Свідоцтво №230253 від 17.07.2020, чинне до 17.07.2021

	Пункт № 2, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 15

Координати:

N4704059,67’’,
E3301030,75’’
	
	18.12.2017 
	Пил ТЧ 2.5,

пил ТЧ 10
	Кожні 20 хвилин
	
	
	 Свідоцтво №37/3/F/74/078-20 від 28.12.2020 чинне до 28.12.2021


	
	
	
	Діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Кожні 20 хвилин
	
	
	Свідоцтво №12/3/F/24/019-20 від 28.11.2020 чинне до 28.11.2021


	Пункт № 3, м. Кривий Ріг, 
на санітарно-захисній зоні відвалу №1 (Підстанція №89)

Координати:

N4704123,14’’,
E3301237,07’’
	
	
	Пил ТЧ 2.5,

пил ТЧ 10
	Кожні 20 хвилин
	
	
	Свідоцтво №37/3/F/74/078-20 від 28.12.2020 чинне до 28.12.2021


	
	
	
	Діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Кожні 20 хвилин
	
	
	Свідоцтво №37/3/F/74/078-20 від 28.12.2020 чинне до 28.12.2021


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	№1, м. Кривий Ріг, 

мкр-н Індустріальний, 69А 
	Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ–Криво-різький ремонтно-механічний завод»
	Липень 2020
	Пил
	Автоматичний
	Порівняння показників з нормативами екологічної безпеки згідно з чинним законодавством 
	Сертифікат перевірки 

№UA.TR 001 37 007-21 від 21.01.21.
Сертифікат пере-вірки 
№UA.TR 001 61-19 від 15.03.2019

	Дата наступної повірки 21.01.2022

	
	
	
	Діоксид сірки
	
	
	Сертифікат пере-вірки 
№UA.TR 001 100-17 від 02.10.2017

	Свідоцтво про повірку №12-01/0083 від 14.01.2021

	
	
	
	Діоксид азоту
	
	
	Сертифікат пере-вірки 
№UA.TR 001 100-17 від 02.10.2017

	

	
	
	
	Оксид вуглецю
	
	
	Сертифікат пере-вірки 
№UA.TR 001 100-17
	

	№2, м. Кривий Ріг,

вул. Незалежності України, 24
	
	
	Пил
	
	
	Сертифікат пере-вірки 
№UA.TR 001 37  007-21 від 21.01.21.
Сертифікат пере-вірки 
№UA.TR001 61-19 від 15.03.2019
	Дата наступної повірки 21.01.2022

	
	
	
	Діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	
	
	Сертифікат пере-вірки 
№UA.TR 001 100-17 від 02.10.2017
	Свідоцтво про повірку №12-01/0084 від 14.012021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	№1 м. Кривий Ріг,

вул. Мухіної, 15
Координати:

47.8993245253073,

33.45442302000906


	Приватне акціонерне товариство «Кривий Ріг Цемент»
	15.05.2019
	Пил ТЧ 2.5,

пил ТЧ 10
	Постійно
	ДСТУ EN 12341:2018


	Сертифікат перевірки типу (модуль В) №37/3/В/74/080-18, чинний до 21.11.2028

	Інтервал між повірками 12 місяців

	
	
	
	Діоксид сірки
	
	ДСТУ EN 14212:2018
	Сертифікат перевірки типу (модуль В) №12/3/В/24/009-18, чинний до 04.06.2028.
Сертифікат відповідності (модуль F)
№12/3/ F/24/053-18

	Інтервал між повірками 12 місяців 

	
	
	
	Діоксид азоту
	
	ДСТУ EN 14211:2018
	
	

	
	
	
	Оксид вуглецю
	
	ДСТУ EN 14626:2018
	
	

	№1 стац. пост СЕЛ (автоматичний режим відбору проб з обробкою результатів санітрно-екологічною лабораторією Приватного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»)
	Приватне акціонерне товариство «Центральний гірничо-збагачу-вальний комбінат»
	-
	Пил


	5 днів на тиждень: 

1.00, 7.00, 13.00, 
19.00


	РД 52.04.186-89
	
	Свідоцтво №264380 до 13.01.2022 

	
	
	
	Діоксид сірки
	
	
	
	Свідоцтво №255397 до 10.11.2021

	
	
	
	Діоксид азоту
	
	
	
	Свідоцтво №255397 до 10.11.2021

	
	
	
	Оксид вуглецю
	5 днів на тиждень: 

8.00, 13.00
	
	
	Свідоцтво №240656 до 26.08.2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПАС №1, м. Кривий Ріг, 

вул. Оренбурзька, 12

(шахта ім. Орджонікідзе)
	
	18.12.2017


	Пил ТЧ 2.5,

пил ТЧ 10
	Кожні 5 хвилин
	ДСТУ EN 12341:2018


	Сертифікат перевірки 
№UA.TR.001 61-19 Rev.0.

Сертифікат відповідності 
№UA.TR 001 37 053-20
	Протокол випробувань 37/3F/74/0553-20 від 04.09.2020

	
	
	
	Діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	
	
	Свідоцтво про калібрування UA/12-01/201126/0278 від 26.11.2020
	Свідоцтво про повірку №12-01/8687 від 25.11.2020

	ПАС №2, с. Глеюватка, 

Криворізький р-н, 

вул. Шевченка, 65
	
	
	Пил ТЧ 2.5,

пил ТЧ 10
	
	
	Сертифікат перевірки 
№UA.TR.001 61-19 Rev.0.
Сертифікат відповідності 
№UA.TR.001 37 065-25 від 06.11.2020
	Протокол випробувань 37/3F/74/0553-20 від 06.11.2020

	
	
	
	Діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	
	
	Свідоцтво про калібрування UA/12-01/201126/0274 
від 26.11.2020
	Свідоцтво про повірку №12-01/8685 від 25.11.2020

	№3 ПАС, м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 86
	
	
	Пил ТЧ 2.5,

пил ТЧ 10
	Кожні 5 хвилин
	ДСТУ EN 12341:2018


	Сертифікат перевірки 
№UA.TR.001 61-19 Rev.0.

Сертифікат відповідності №UA.TR.001 37 053-20 
	Протокол випробувань 37/3F/74/0553-20 від 04.09.2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Кожні 5 хвилин
	
	Свідоцтво про калібрування UA/12-01/201126/0276 
від 26.11.2020
	Свідоцтво про повірку №12-01/8688 від 25.11.2020

	ПАС №4, м. Кривий Ріг, 
вул. Авангардна, 8
	
	19.02.2019
	Пил ТЧ 2.5,

пил ТЧ 10
	
	
	Сертифікат перевірки
№UA.TR.001 193-19 Rev.0.

Сертифікат відповідності №UA.TR.001 37 017-20
	Свідоцтво про повірку №37/767 від 21.04.2021

	Стаціонарний пост № 1,
м. Кривий Ріг,
вул. Бірюзова
Координати:

48,1481490,

33,5456730
	Приватне акціонерне товариство «Північний гірничо-збагачуваль-ний комбінат»
	2002
	Пил
	Щоденно:  01.00, 07.00, 13.00, 19.00, окрім святкових та вихідних
	 РД 52.04.186-89 гравіметричний
	Аспіратор для відбору проб повітря модель 822 


	

	
	
	
	Діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю,
сажа
	
	РД 52.04.186-89 фотометричний
	Ротаметри: 
227, 

213, 

218, 

105
	4 квартал 2021

	Стаціонарний пост № 2,
м. Кривий Ріг, 
вул. Маршака, 1в
Координати:
48,1498540,
33,5838460
	
	
	Пил
	
	РД 52.04.186-89 гравіметричний


	Пробовідбірник стаціонарний
4-канальний  «Тайфун»
	

	
	
	
	Діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю,
сажа
	
	РД 52.04.186-89 фотометричний
	Ротаметри: 
654,

214,

193,

315


	4 квартал 2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПАС 1, м. Кривий Ріг,

ПРАТ «ПІВНГЗК»
Музей Трудової Слави, 50079

Координати:
48,149880, 

33,583970
	
	
	Пил ТЧ 2.5,

пил ТЧ 10
	Кожні 5 хвилин
	Оптичний (вимірювач аерозольних частинок стаціонарний оптичний «DMS-2» зав.№010-20)

	Сертифікат відповідності №UA.TR.001 37 066-20
	Термін дії сертифікату 06.11.2021

	
	
	
	Діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	
	Газоаналізатор з примусовим відбором проб повітря 

«АСМ-3.D» модифікації NO2/CO/SO2 зів.№007


	Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого ЗВТ №12-01/8689
	Термін дії сертифікату 25.11.2021

	ПАС 2, м. Кривий Ріг,
вул. Маршака, 1в,
Комунальний заклад Палац Культури «Північний» 
Координати:

48,153010,
33,551530

	
	2017
	Пил ТЧ 2.5,

пил ТЧ 10
	Кожні 5 хвилин
	Оптичний (вимірювач аерозольних частинок стаціонарний оптичний «DMS-2» зав.№011-20)

	Сертифікат відповідності №UA.TR.001 37 066-20
	Термін дії сертифікату 06.11.2021


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	
	Газоаналізатор з примусовим відбором проб повітря «АСМ-3.D» модифікації NO2/CO/SO2 зів.№008


	Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого 
ЗВТ №12-01/8686
	Термін дії сертифікату 25.11.2021


1.2. Мережа пунктів спостережень за станом атмосферних опадів
	Місце розташування пункту
(адреса, географічні координати)
	Найменування
юридичної особи,
якій належить
пункт 
спостереження

	Дата введення в
 експлуатацію
	Перелік показників та складових опадів
	Режим
 спостережень

	Авіаметеорологічна станція Кривий Ріг

(аеропорт, 48°02′ пн.ш., 33°13′сх.д.)
	ДСНС України Дніпропетровський РЦГМ 
	01.04.1989
	Кислотність опадів

(рН)
	Цілодобово, за наявності опадів більше 2мм



2. Лабораторно-аналітичний комплекс

	№

п/п
	Юридичний статус, форма власності, установа (організація), якій належить 
лабораторно-аналітичний 
комплекс/
підпорядкування
	Кількість працівників
	Перелік основного обладнання та приладів, що використовуються для проведення аналізів
	Дані
щодо сертифікації обладнання та приладів
	Переліки забруднювальних речовин, що визначаються в пробах
	Метод аналізу
	Процедура верифікації даних

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Лабораторія ЛСЗА Кривий Ріг, адреса: вул. Віталія Матусевича, 41

	
	Державна установа «Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології»

Засновник: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 19

Державна власність
	9
	Фотометр 

КФК-3-01 «ЗОМЗ», №1770138  (SO2, NO2, NO, H2S, NH3, фенол, формальдегід)
	Свідоцтво №219133 від 02.06.2021, діє 1 рік


	Пил
	Згідно з
РД 52.04.186 – 89 гравіметричний метод


	

	
	
	
	
	
	Діоксид вуглецю 


	Згідно з
РД 52.04.186 – 89 електрохімічний метод 
	

	
	
	
	рН-метр 150МИ, №7392


	Свідоцтво №242084 від 07.09.2021, діє 1 рік
	
	
	

	
	
	
	
	
	Діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид азоту,
сірководень,
фенол,
аміак,
формальдегід
	Згідно з
РД 52.04.186 – 89 фотометричний метод


	Перевірка калібрувальних графіків, проведення внутрішньо-лабораторного контролю

	
	
	
	Ваги лабораторні електронні 
AS 310.R2, №508535(пил)
	Свідоцтво №285764 від 21.05.2021, діє 1 рік
	
	
	

	
	
	
	Ваги лабораторні
ВЛР-200г, №75.

	Свідоцтво №238421 від 13.08.2021, діє 1 рік
	
	
	

	
	
	
	Набір гирь 
Г-2-210, №377
	Свідоцтво №234939 від 10.08.2021
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Шафа сушильна лабораторна СНОЛ-67/350, №134926
	Свідоцтво про калібрування СК-2659/20 від 10.08.2020
	
	
	

	
	
	
	Газоаналізатор «ЕЛАН-СО-50» (СО), №1987


	Свідоцтво №06-1/296157-1 від 23.11.2020, діє 1 рік
	
	
	

	
	
	
	Газоаналізатор «Паладій-3», №1
	На повірці
	
	
	

	
	
	
	 Газоаналізатор «Паладій-3», №12
	На повірці
	
	
	

	
	
	
	Калібрувальна газова суміш
	На перезарядці
	
	
	

	
	
	
	Секундомір СОСпр-2а-3-00, №1659
	Свідоцтво про калібрування 01-04-34/272
	
	
	

	2.
	Лабораторія ВСП «Криворізький РВ ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ України», адреса м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 21

	
	Лабораторія ВСП «Кри-ворізький РВ ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ України», адреса м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 21
	5
	Електроаспіратор ASA-4M №1177
	Свідоцтво
№ СК-4761/20 від 26.10.2020
	Пил
	РД  52.04.186-89 п.5.2.6.
	Протокол від 11.12.2020

	
	
	
	
	
	Оксид вуглецю
	РД  52.04.186-89 п.6.5.2
	Протокол від 10.12.2020

	
	
	
	ASA-4М №947
	Свідоцтва

СК№4326/20,
СК№4327/20,
СК№4328/20,
СК№4325/20

від 22.10.2020
	
	
	

	
	
	
	
	
	Діоксид азоту
	РД  52.04.186-89 п.5.2.1.4
	Протокол від 14.12.2020

	
	
	
	
	
	Діоксид сірки
	МВ7.2/07.02-2019
	Протокол від 14.12.2020

	
	
	
	
	
	Аміак
	МВ7.2/07.01-2019
	Протокол від 14.12.2020


	
	
	
	АSА-4М № 1194

	Свідоцтво №00188/21

від 29.01.2021
	
	
	

	
	
	
	
	
	Фенол
	РД  52.04.186-89 п.5.3.3.5
	Протокол від 14.12.2020

	
	
	
	АSА-2М № 1017
	Свідоцтво №4063/20

від 09.10.2020
	
	
	

	
	
	
	
	
	Формальдегід
	РД  52.04.186-89 п.5.3.3.7
	Протокол від 14.12.2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Установка пневматична 

УП 1122/55 СРЗ №25
	Свідоцтва

№1086/20,
№1087/20,
№1088/20,
№1091/20

від 26.10.2020
	Свинець
	РД  52.04.186-89 п.5.2.2.7
	Протокол від 14.12.2020

	
	
	
	
	
	Формальдегід
	РД  52.04.186-89 п.5.3.3.7
	Протокол від 14.12.2020

	
	
	
	
	
	Сірчана кислота
	РД  52.04.186-89 п.5.2.7.7
	Протокол від 10.12.2020

	
	
	
	УП 1222 № 543


	Свідоцтва

№4766/20,
№4763/20,
№4765/20,
№4762/20,
№4764/20

від 23.10.2020
	Марганець
	РД  52.04.186-89 п.5.2.5.3
	Протокол від 10.12.2020

	
	
	
	
	
	Хром (VI)
	РД  52.04.186-89 п.5.2.5.10
	Протокол від 10.12.2020

	
	
	
	
	
	Сірководень
	РД  52.04.186-89 п.5.2.7.4
	Протокол від 10.12.2020

	
	
	
	Метеоскоп-М№217916


	Свідоцтво №21/474К

від 23.12.2020.
Свідоцтво №00083/21

від 18.01.2021.
Свідоцтво №UA/36/201028/003616 від 26.10.2020
	
	
	

	
	
	
	Фотометр фото-електричний КФК-3-01 

зав. № 0300653
	Свідоцтво №СК5473/20

від 16.11.2020
	
	
	

	
	
	
	Фотометр фото-електричний КФК-3 

зав. № 9004809
	Свідоцтво №СК4035/20

від 05.10.2020
	
	
	

	
	
	
	Спектрофотометр ULAB 102UA 
зав. №НЕ17008
	Свідоцтво №СК5472/20

від 16.11.2020
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Спектрофотометр ULAB 102UA 
зав. №НЕ1604005
	Свідоцтво №СК4034/20

від 05.10.2020


	
	
	

	
	
	
	Ваги лабораторні ВЛР-200г 
зав. №434
	Свідоцтво №СК1855/20

від 02.07.2020


	
	
	

	
	
	
	Ваги аналітичні електронні 

РА 214С №1280480806
	Свідоцтво №П/253/21

від 10.08.2021
	
	
	

	
	
	
	Ваги аналітичні електронні ADA520
зав. № 898
	Свідоцтво №01008/21

від 02.04.2021
	
	
	

	
	
	
	Сигналізатор-аналізатор газів «ДОЗОР-С-М-4» №1671
	Свідоцтво №UA/1201/200720/0141
від 20.07.2020
	
	
	

	
	
	
	Сигналізатор-аналізатор газів «ДОЗОР-С-М-4» №1902
	Свідоцтво №UA/1201/201223/0315
від 23.12.2020
	
	
	

	
	
	
	Газоаналізатор

«Палладий-3М» зав. № 93
	Свідоцтво №UA/1201/2108/09/0497
від 09.08.2021

	
	
	

	
	
	
	Газоаналізатор

«Палладий-3» 
зав. № 133
	Свідоцтво UA/1201/200720/0179
від 20.07.2020


	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Спеціалізована промислова екологічна лабораторія АТ «ПІВДГЗК», адреса: м. Кривий Ріг, 50026

	
	Спеціалізована промислова екологічна лабораторія 

АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»,

м. Кривий Ріг, 

50026
	4
	Ваги лабораторні RADWAG ХА 210/Y. 

Ваги лабораторні СР 124 S.
Перетворювач іонометричний 
И-500.
Спектрофотометр 

ULAB 102

	Усі засоби вимірювальної техніки повіряються та калібруються згідно із затвердженими графіками повірки та калібровки з урахуванням міжповірочних інтервалів згідно з чинним законодавством
	Пил
	РД 52.04.186-89 

п. 5.2.6 
	Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам 
ДСТУ ISO 10012:2005

№08-0054/2018 від 12.12.2018 

	
	
	
	
	
	Діоксид сірки 
	МВУ 00191000.001:2019
	

	
	
	
	
	
	Діоксид азоту 
	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4 
	

	
	
	
	
	
	Оксид вуглецю
	Керівництво з екс-плуатації приладу «ЭЛАН-СО» 
	

	4
	Промислово-екологічна лабораторія Центральної енерголабораторії АТ «Кривбасзалізрудком», адреса м. Кривий Ріг, вул. Ракітіна, 31/к

	
	Лабораторія не є юри-дичною особою, а є структурним підрозділом Центральної енерголабораторії АТ «Кривбасзалізрудком»

	9

	Ваги лабораторні електронні

AS 220/C

	Свідоцтво про повірку

№296197, чинне до 06.07.2022,
Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»
	Пил
	РД 52.04.186-89

п.5.2.6 

	ДСТУ ISO 10012:2005

	
	
	
	
	
	Діоксид сірки
	МВУ 
00191307.001:2019
	ДСТУ ISO 10012:2005

	
	
	
	
	
	Діоксид азоту
	РД 52.04.186-89

п.5.2.1.4 
	ДСТУ ISO 10012:2005

	
	
	
	
	
	Оксид вуглецю
	Керівництво з екс-плуатації приладу «ЭЛАН-СО»
	ДСТУ ISO 10012:2005

	
	
	
	Установка пневма-тична УП-1222АС


	-

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Ротаметр Р-20


	Свідоцтво про повірку,  чинне до 02.12.2021, Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»
	
	
	

	
	
	
	Барометр-анероїд БАММ-1

	Свідоцтво про повірку №292679, чинне до 30.06.2022, Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»
	
	
	

	
	
	
	Фільтри 
АФА-ВП-10
	-
	
	
	

	
	
	
	Ваги АD-200


	Свідоцтво про повірку

№296196, чинне до 06.07.2022,
Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»
	
	
	

	
	
	
	Установка пневматична 
УП-1222АС


	-

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Ротаметр Р-5


	Свідоцтво про повірку,  чинне до 02.12.2021,
Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»

	
	
	

	
	
	
	Фотоелектроко-лориметр

КФК-3


	Свідоцтво про повірку

№ 292650, чинне до 18.06.2022,
Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»
	
	
	

	
	
	
	Секундомір «Biltema»

	Свідоцтво про повірку №292674, чинне до 01.07.2022,
Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»
	
	
	

	
	
	
	Барометр-анероїд БАММ-1

	Свідоцтво про повірку №292679, чинне до 30.06.2022, Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Психрометр 
МВ-4М
	Свідоцтво про калібровку №СК-2593/20 від 04.08.2020, 

Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»
	
	
	

	
	
	
	Ваги АD-200


	Свідоцтво про повірку

№296196, чинне до 06.07.2022,
Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»
	
	
	

	
	
	
	Установка пневматична 
УП-1222АС
	-


	
	
	

	
	
	
	Ротаметр Р-1


	Свідоцтво про повірку  чинне до 02.12.2021,
Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»
	
	
	

	
	
	
	Фотоелектроко-лориметр

КФК-3


	Свідоцтво про повірку

№292650, чинне до 18.06.2022,
Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Секундомір «Biltema»

	Свідоцтво про повірку №292674, чинне до 01.07.2022,
Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»
	
	
	

	
	
	
	Барометр-анероїд БАММ-1

	Свідоцтво про повірку №292679, чинне до 30.06.2022, Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»
	
	
	

	
	
	
	Психрометр
МВ-4М
	Свідоцтво про калібровку №СК-2593/20 від 04.08.2020,
Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»
	
	
	

	
	
	
	 Газоаналізатор «ЭЛАН-СО-50»
	Свідоцтво про повірку

№ 274399, чинне до 29.03.2022,
Державне під-приємство «Кривбасстан-дартметрологія»
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	Лабораторія  охорони атмосферного повітря департаменту з охорони навколишнього середовища ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», адреса: м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1

	
	Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг»
	За напрямом: контроль якості атмосферного повітря - 1 працівник
	Пробовідбірники повітря автома-тичні, ваги лабора-торні, газоаналі-затори «ЭЛАН»,
фотометр фотоелек-тричний, установки пневматичні,  ротаметри
	Мають чинний термін повірки
	Пил
	МВУ 24432974.14.003 
	Свідоцтво про відповідність системи вимірювання вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 від 20.12.2018



	
	
	
	
	
	Діоксид сірки
	Керівництво з експлуатації приладу «ЭЛАН-СО».
МВУ 24432974.14.004 
	

	
	
	
	
	
	Діоксид азоту
	Керівництво з експлуатації приладу «ЭЛАН-СО».

МВУ 24432974.14.002
	

	
	
	
	
	
	Оксид азоту
	Керівництво з експлуатації приладу «ЭЛАН-СО»
	

	
	
	
	
	
	Оксид вуглецю
	Керівництво з експлуатації приладу «ЭЛАН-СО»
	

	
	
	
	
	
	Аміак
	Керівництво з експлуатації приладу «ЭЛАН-СО».
МВУ 24432974.14.001 
	

	
	
	
	
	
	Сірководень
	МВУ 24432974.14.005  
 
	

	
	
	
	
	
	Формальдегід
	МВУ 21685485.001 
	

	
	
	
	
	
	Фенол
	МВУ 24432974.14.007
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	Відділ охорони навколишнього природного середовища ПРАТ «ІНГЗК», адреса: м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47 

	
	Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачу-вальний комбінат»
	Усього у відділі 15 осіб (безпосередньо виконують аналізи 2 особи) 
	 Установки УП 1124 з ротаметрами.
Електроаспіратор ASA-4M.
Ваги лабораторні електронні ANG100


	Протокол вимірювань №39-01-8/0595 від 03.09.2020.

Протокол вимірювань №39-01-8/0596 від 03.09.2020.

Протокол вимірювань №39-01-8/0602 від 04.09.2020.

Свідоцтво №234845 від 03.08.2021, чинне до 03.08.2022
	Пил
	РД 52.04.186-89
	

	
	
	
	
	
	Діоксид сірки
	РД 52.04.186-89.
МВ 00190905001 
	

	
	
	
	
	
	Діоксид азоту
	РД 52.04.186-89 
	

	
	
	
	
	
	Оксид вуглецю


	РД 52.04.186-89.
Керівництво з експлуатації приладу «ЭЛАН-СО» 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Установки УП 1124 з ротаметрами.
Фотометр фото-електричний 
КФК-3-01
	Протокол ви-мірювань 
№39-01-8/0594 від 03.09.2020.

Свідоцтво №285121 від 17.05.2021, чинне до 17.05.2022
	
	
	

	
	
	
	Установки УП 1124 з ротаметрами.
Фотометр фото-електричний 
КФК-3-01
	Протокол ви-мірювань №39-01-8/0592 від 03.09.2020.

Свідоцтво №285121 від 17.05.2021, чинне до 17.05.2021
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Газоаналізатор «ЭЛАН-СО-50» (СО)
	Свідоцтво №230253 від 17.05.2021, чинне до 17.05.2022
	
	
	

	7
	Санітарно-екологічна лабораторія ПрАТ «Центральний ГЗК»

	
	Санітарно-екологічна лабораторія (СЕЛ) не є  юридичною особою, а є структурним підрозділом Приватного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» і створена за наказом керівника          Приватного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат». Керівництво Приватного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» несе повну юридичну й фінансову відповідальність за діяльність СЕЛ, не втручається в хід підготовки, проведення метрологічних робіт та не впливає на формування висновків за їх результатами 

	13
	Аквадистилятор електричний ДЕ-10.
Установка пневматична 
УП 1122С.
Ваги лабораторні ВЛР-200.
рН-метр-мілі-вольтметр 
рН-150МА.
Газоаналізатор «Палладий- 3М-02». 

Спектрофотометр ULAB 101                                                            
	
	Пил
	Гравіметричний метод 
	Згідно з МВВ

	
	
	
	
	
	Діоксид сірки
	Фотометричний метод
	Згідно з МВВ

	
	
	
	
	
	Діоксид азоту
	Фотометричний метод
	Згідно з МВВ

	
	
	
	
	
	Оксид вуглецю
	Електро-хімічний метод 
	Згідно з МВВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	8
	Спеціалізована промислово-виробнича лабораторія. Група контролю за промисловими викидами ПрАТ «Північний ГЗК»

	
	Приватне акціонерне товариство «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»
	7
	Ваги лабораторні ВЛР-200g-М, 
ВЛКТ-500г-М.

Ваги електронні ANG200, ANG220C.

Набір гирь Г-2-210.

Фотометр фотоелек-тричний 
КФК-3, КФК-3-01.
Спектрофотометр Ulab-101. 

Іономір И-130.2М. pH метр pH-150МИ.
Барометр-анероїд БАММ-1.
Термометр ТМ 6-1. Посуд мірний.

Гігрометр психрометричний ВИТ-1, ВИТ-2, ПБУ-1.
Піч електрична.
Посуд лабораторний

Набір кювет 5, 20, 30, 50 мм.

Психрометр аспіраційний МВ-4М. Анемометр крильчатий АСО-3.

Анемометр переносний рудниковий АПР-2. 
Гумові камери. 

Вимірювач швидкості ИС-2.
Газоаналізатор «Палладий-3».
Ареометри
	Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам 
ДСТУ ISO 10012:2005 

№08-0079/2018 від 21.12.2018
	Пил
	РД 52.04.186-89 гравіметричний
	Передбачено методикою вимірювань

	
	
	
	
	
	Діоксид сірки
	РД 52.04.186-89 фотометричний
	

	
	
	
	
	
	Діоксид азоту
	РД 52.04.186-89 фотометричний
	

	
	
	
	
	
	Оксид вуглецю
	РД 52.04.186-89 фотометричний
	

	
	
	
	
	
	Сажа
	РД 52.04.186-89 фотометричний
	

	
	
	
	
	
	Відносна вологість повітря, %
	РД 52.04.186-89
	

	
	
	
	
	
	Температура, 0С
	
	

	
	
	
	
	
	Атмосферний тиск, кПа
	
	

	
	
	
	
	
	Швидкість руху повітря
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3. Інші методи оцінювання (моделювання, інвентаризація викидів, прогнози, наукові та дослідницькі)

4. Система оприлюднення інформації

	№

п/п
	Суб’єкт забезпечення
	Періодичність оприлюднення
	Посилання на джерело
	Примітки

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Управління екології виконкому Криворізької міської ради, аналітичний відділ показників атмосферного повітря Комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради
	Щодня 
	https://krmisto.gov.ua

	Міська автоматизована система моніторингу за станом атмосферного повітря (максимально разові, середньодобові  концентрації забруднюючих речовин, метеорологічні параметри) у модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» (з 2016 року)

	2
	Управління екології виконкому Криво-різької міської ради
	Щомісяця
	http://kr.gov.ua/karta_saytu_pidrozdili_vikonkomu-/upravlinnya_ekologii/povidomlennya
	Щомісячний бюлетень забруднення атмосферного повітря міста Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг, на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в розділі «Підрозділи виконкому» ( «Управління екології» ( «Повідомлення» (з 2017 року)

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Аналітичний відділ показників атмосферного повітря Комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради
	Щомісяця
	https://krmisto.gov.ua

	Узагальнена інформація про стан та якість атмосферного повітря у розділі «Екологічний дайджест якості атмосферного повітря», у модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» (з 2020 року)


	4
	Акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»
	Щодня
	http://www.ugok.com.ua/eko/, https://krmisto.gov.ua

	Сайт Акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» у розділі «Екологічний моніторинг», у модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр»

	5
	Акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат»
	Щодня
	http://eco.krruda.dp.ua/, https://krmisto.gov.ua

	Сайт Акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» у розділі «Екомоніторинг», у модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр»

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	Приватне акціонерне товариство «СУХА БАЛКА»
	Щодня
	http://sukhabalka.com/ru/monitoring_sostoyaniya_-atmosfernogo_vozdukha.html,

https://krmisto.gov.ua

	Сайт Приватного акціонерного товариства «СУХА БАЛКА» у розділі «Моніторинг стану атмосферного повітря», у модулі «ЕКОМОНІ-ТОРИНГ» на офіційно-му вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворі-зький ресурсний центр»


	7
	Публічне акціонерне товариство «Арсе-лорМіттал Кривий Ріг»
	Щодня
	https://ukraine.arcelormittal.com/eco.php, 

https://krmisto.gov.ua

	Сайт Публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» у розділі «Екомоніторинг», у модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр»


	8
	Приватні акціонерні товариства «Кривий Ріг Цемент», «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», «Інгулецький гірничо-збагачу-вальний комбінат»,  «Північнний гірничо-збагачувальний комбінат», Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ–Криворізький ремонтно-механічний завод»

	Щодня 
	https://krmisto.gov.ua

	У модулі «ЕКОМОНІ-ТОРИНГ» на офіційно-му вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворі-зький ресурсний центр»


ІV. Система державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря
(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827
 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»)

1. Аналіз якості атмосферного повітря та вибір режимів спостережень
1.1. Попередня оцінка просторового розподілу концентрацій забруднювальних речовин станом на 25.11.2021
	№

п/п
	Територія розташування
	Забруднювальна речовина
	Метод оцінки (довгострокові вимірювання,
короткострокові вимірювання, інвентаризація викидів,
моделювання, об’єктивне оцінювання)
	Опис методу
оцінки (посилання)
	Джерело даних та інформації, що використовувалися
для проведення оцінки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради

	1
	Міська 
	Діоксид азоту,
сірчаний ангідрид,
оксид вуглецю,
сірководень,
озон,
оксид азоту,
пил
	В автоматичному режимі визначаються концентрації: 

разові,

середньодобові,

середньомісячні,

середньорічні


	Оцінка стану забруднення атмосферного повітря прово-диться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньо-добовими).

Середньодобові концентрації визначаються як середньо-арифметичне значення разових концентрацій, отриманих за добу.

Середньомісячні значення кон-центрацій забруднюючих речовин визначаються як середньоарифметичне зна-чення всіх разових концен-трацій
	Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №156/34439

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	Середньорічна концентрація забруднюючої речовини визна-чається як середньоариф-метичне значення разових концентрацій, отриманих протягом року
	

	Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології, Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг

	2
	Міська
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид азоту,
оксид вуглецю,
сірководень,
фенол,
аміак,
формальдегід
	Визначаються концентрації: 

разові,

середньодобові (фенол, аміак, формальдегід),

середньомісячні,

середньорічні.
Індекс забруднення атмосфери (ІЗА)
	Оцінка стану забруднення атмосферного повітря прово-диться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньо-добовими).
Середньодобові концентрації визначаються як середньоарифметичне значення разових концентрацій, отриманих за повною програмою через рівні проміжки часу, включаючи обов'язкові терміни – 1, 7, 13, 19 години.

Середньомісячні значення концентрацій забруднюючих речовин визначаються як середньоарифметичне значення всіх разових концентрацій

	ДСТУ17.2.3.01-86 «Охра-на природы. Атмосфера. Правила контроля качес-тва воздуха населенных пунктов», РД 52. 04.186-89     

«Рукодство по контролю загрязнения атмосферы»,

які входять у Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, що будуть використовуватися в гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025, затверджений Наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 31 серпня 2017 року №473. 
Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом Міністерства охорони 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	Середньорічна концентрація забруднюючої речовини визначається як середньоарифметичне значення разових концентрацій, отриманих протягом року.
Фонові концентрації відповідно до Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 липня 2001 року №286 «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі».

Індекс забруднення атмосфери – комплексний показник, що вираховується за 9 забруднюючими речовинами з найбільшою концентрацією (відносно ГДК с.д.), з урахуванням класу небезпеки кожної домішки
	здоров'я України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №156/34439

	Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», Північне відділення

	3
	Міська
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю,
фенол,
формальдегід,
аміак
	Визначаються концентрації: 

разові,

середньодобові,

середньомісячні,

середньорічні


	Оцінка стану забруднення атмосферного повітря прово-диться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених  місць (максимально
	РД 52. 04.186-89     

«Рукодство по контролю загрязнения атмосферы»,

що входять у Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які  бу-

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	разовими або середньо-добовими).
Середньодобові концентрації визначаються як середньоарифметичне значення разових концентрацій, отриманих за повною програмою через рівні проміжки часу, включаючи обов'язкові терміни – 1, 7, 13, 19 години.

Середньомісячні значення концентрацій забруднюючих речовин визначаються як середньоарифметичне значення всіх разових концентрацій.
Середньорічна концентрація забруднюючої речовини визначається як середньоарифметичне значення разових концентрацій, отриманих протягом року
	дуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025, затверджений Наказом Державної служби Укра-їни з надзвичайних ситуацій від 31 серпня 2017 року №473.
Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №156/34439.
МВ 7.2/07.02-2019 визначаються концентрації діоксиду сірки та аміаку

	Акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

	4
	Міська
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	На посту №10 визначаються  концентрації: 

разові,

середньодобові,

середньомісячні,

середньорічні.

На ПАС-1, 2, 3 концентрації визначаються в автоматичному режимі
	Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими)
	Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим у Міністер-

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	стві юстиції України 10 лютого 2020 року за №156/34439


	Акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат»

	5
	Міська
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	В автоматичному режимі визначаються концентрації: 

разові,

середньодобові


	Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими)


	Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №156/34439


	Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг»

	6
	Міська
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю,
сірководень,
аміак,
оксид азоту
	В автоматичному режимі визначаються концентрації: 

разові,

середньодобові


	Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими)
	Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №156/34439


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Приватне акціонерне товариство «СУХА БАЛКА»

	7
	Міська
	Пил,
діоксид азоту
	В автоматичному режимі визначаються концентрації: 

разові,

середньодобові


	Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими)
	Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №156/34439

	Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»

	8
	Міська
	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	На СПС №1 визначаються  концентрації шляхом інструментально-лабораторних вимірів: 

разові,

середньодобові,

середньомісячні.
На ПАС-1,2 концентрації визначаються в автоматичному режимі


	Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими)
	Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №156/34439

	Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ–Криворізький ремонтно-механічний завод»

	9
	Міська
	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10,
діоксид азоту,
оксид вуглецю,
діоксид сірки
	В автоматичному режимі визначаються концентрації: 

разові,

середньодобові


	Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених 
	Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня    2020    року   №52,

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	місць (максимально разовими або середньодобовими)
	зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №156/34439


	Приватне акціонерне товариство «Кривий Ріг Цемент»

	10
	Міська
	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	В автоматичному режимі визначаються концентрації: 

разові,

середньодобові


	Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими)


	Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №156/34439


	Приватне акціонерне товариство «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

	11
	Міська
	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	На СП №1 визначаються  концентрації шляхом інструментально-лабораторних вимірів: 

разові,

середньодобові,

середньомісячні.
На ПАС-1,2,3,4 концентрації визначаються в автоматичному режимі


	Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими)

	Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №156/34439


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Приватне акціонерне товариство «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»

	12
	Міська
	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	На СП №1 визначаються  концентрації шляхом інструментально-лабораторних вимірів: 

разові,

середньодобові,

середньомісячні.
На ПАС-1,2 концентрації визначаються в автоматичному режимі


	Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими)

	Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №156/34439


1.2. Установлений режим оцінювання в агломерації «Кривий Ріг»
	№
п/п
	Забруднювальна речовина
	Установлений режим
 оцінювання
	Обґрунтування вибору режиму оцінювання

	1
	2
	3
	4

	1
	Діоксид сірки
	Режим фіксованих вимірювань
	За даними Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», міських постів автоматичного спостереження рівень забруднюючої речовини в атмосферному повітрі був вище верхнього порогу оцінювання у 2017, 2018, 2020 роках

	2
	Діоксид азоту
	Режим фіксованих вимірювань
	За даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології рівень забруднюючої речовини в атмосферному повітрі був вище верхнього порогу оцінювання у 2017–2021 роках

	3
	Оксид вуглецю
	Режим фіксованих вимірювань
	За даними міських постів автоматичного спостереження за станом атмосферного повітря рівень забруднюючої речовини в атмосферному повітрі був вище верхнього порогу оцінювання у 2018–2020 роках

	4
	Озон
	Режим моделювання або                        об'єктивного оцінювання
	За даними міських постів автоматичного спостереження за станом атмосферного повітря рівень забруднюючої речовини в атмосферному повітрі був нижче нижнього порогу оцінювання в 2018-2020 роках

	1
	2
	3
	4

	5
	Свинець
	Режим моделювання або                        об'єктивного оцінювання
	За даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології рівень забруднюючої речовини в атмосферному повітрі був нижче нижнього порогу оцінювання у 2017–2021 роках

	6
	Кадмій
	Режим комбінованого

оцінювання
	За даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології рівень забруднюючої речовини в атмосферному повітрі був нижче верхнього порогу оцінювання та вище нижнього порогу оцінювання (між верхнім та нижнім порогами оцінювання) у 2017–2019 роках

	7
	Нікель
	Режим комбінованого

оцінювання
	За даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології рівень забруднюючої речовини в атмосферному повітрі був нижче верхнього порогу оцінювання та вище нижнього порогу оцінювання (між верхнім та нижнім порогами оцінювання) у 2017, 2019, 2020 роках

	8
	Пил ТЧ 2.5
	-
	Дані за пилом фракцією ТЧ 2.5 відсутні. 

На міському пості автоматичного спостереження за станом атмосферного повітря №5 (станція швидкісного трамвая «Кільцева») пиломір DMS-2 з вимірювання часток пилу фракціями ТЧ 2.5 та ТЧ 10 установлено лише наприкінці 2021 року

	9
	Пил ТЧ 10
	-
	Дані за пилом фракцією ТЧ 10 відсутні. 

На міському пості автоматичного спостереження за станом атмосферного повітря №5 (станція швидкісного трамвая «Кільцева») пиломір DMS-2 з вимірювання часток пилу  фракціями ТЧ 2.5 та ТЧ 10 установлено лише наприкінці 2021 року

	10
	Бензол
	-
	Режим оцінювання не встановлено з причини відсутності даних про рівні бензолу

	11
	Арсен
	-
	Режим оцінювання не встановлено з причини відсутності даних про рівні арсену

	12
	Ртуть
	-
	Режим оцінювання не встановлено з причини відсутності даних про рівні ртуті

	13
	Бенз(а)пірен
	-
	Режим оцінювання не встановлено з причини відсутності даних про рівні бенз(а)пірену


2. Проєктування мережі спостережень та оцінювання

2.1. Розміщення та кількість пунктів спостереження (по постах)
	№

п/п
	Місце розташування пункту спостережень
(адреса/координати) або маршрут
	Тип пункту спостережень
(міський транспортний,
міський фоновий, промисловий, сільський фоновий, змішаний)

	Перелік забруднювальних речовин
	Примітки

	1
	2
	3
	4
	5

	Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради

	1
	ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В,

(Покровський р-н)

Координати:

48.012403, 
33.483664
	Міський фоновий
	Пил,
діоксид азоту,
оксид азоту,
сірчаний ангідрид,
оксид вуглецю,
сірководень,
озон


	Діючий пункт

	2
	ПАС №2 м. Кривий Ріг, вул. Юрія Камінського, 3 (Металургійний р-н)

Координати:

48.012403,
33.483664
	Промисловий
	Пил,
діоксид азоту,
оксид азоту,
сірчаний ангідрид,
оксид вуглецю,
сірководень,
озон


	Діючий пункт

	3
	ПАС №3 м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, 11 (Довгинцівський р-н)

Координати:

47.912080, 
33.423292
	Промисловий
	Діоксид азоту,
сірчаний ангідрид,
оксид вуглецю,
сірководень,
озон,
етан,
пил

	Діючий пункт

	1
	2
	3
	4
	5

	4
	ПАС №4 м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 32 (Саксаганський р-н)

Координати:

47.941253, 
33.418220
	Міський фоновий
	Діоксид азоту,

оксид азоту,

сірчаний ангідрид,

оксид вуглецю,

сірководень,

аміак,

озон,

пил
	Діючий пункт

	5
	ПАС №5 м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамвая «Кільцева» (Мета-лургійний р-н)

Координати:

47.888810, 
33.387097
	Промисловий
	Діоксид азоту,

сірчаний ангідрид,

оксид вуглецю,

аміак,

сірководень,

озон,

етан,

пил,

пил ТЧ 2.5,

пил ТЧ 10
	Діючий пункт

	Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології, Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг

	1
	ПСЗ №1, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 38        

Координати: 

47.884897740741415, 
33.36177322186807


	Промисловий
	Пил,

діоксид сірки,

діоксид азоту,

оксид вуглецю,

сірководень,

фенол,

аміак,

формальдегід
	Діючий пункт

	2
	ПСЗ №2, м. Кривий Ріг,

вул. Степана Тільги, 20

Координати:

47.897336252647, 
33.40420006645287
	Промисловий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю,
сірководень,
фенол,
аміак, 

формальдегід
	Діючий пункт

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	ПСЗ №3, м. Кривий Ріг, 

пл. Визволення  

Координати:

47.9087529075812, 

33.338844587996014
	Міський фоновий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид азоту,
оксид вуглецю,
сірководень,
фенол,
аміак, 

формальдегід
	Діючий пункт

	4
	ПСЗ №6, м. Кривий Ріг, 

вул. Груні Романової, 6б

Координати: 

47.83966759755616, 

33.35425163828517
	Промисловий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю,
сірководень,
фенол,
аміак, 

формальдегід,
	Діючий пункт

	5
	ПСЗ №7, м. Кривий Ріг, 

вул. Героїв АТО, 92 

Координати:

47.904163144046963, 

33.42340372240847
	Промисловий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю,
сірководень,
фенол,
аміак, 

формальдегід
	Діючий пункт

	Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», Північне відділення

	
	№1, м. Кривий Ріг,
вул. Міжпланетна, 2
Координати: 

48.1539, 

33.2866
	Міський фоновий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю,
фенол,
формальдегід,
аміак
	Діючий пункт

	1
	2
	3
	4
	5

	Акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

	1
	№10
(47°'50.00.5" північної широти, 33°20'34.5" східної довготи), м. Кривий Ріг, 

пр-т Південний, 1а

	Промисловий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	2
	ПАН-1

(47°49'49.55" північної широти, 33°20'1.00" східної довготи), м. Кривий Ріг –приміщення адмінистративно-побутового корпусу рудоуправління 
(АПК РУ)

	Промисловий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю

	Діючий пункт

	3
	ПАН-2 
(47°50'27.00" північної широти, 33°20'26.60" східної довготи), м. Кривий Ріг – приміщення адміністративної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу
	Промисловий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	4
	ПАН-3

(47°49'27.60" північної широти, 33°21'29.20" східної довготи), м. Кривий Ріг – будівля на території складу списаної техніки
	Промисловий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	Акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат»

	1
	ПАС №1, м. кривий Ріг,  вул. Славна, 2

Координати:

47,989496, 
33,436678
	Промисловий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	2
	ПАС №2,  м. Кривий Ріг, вул. Лаштоби

Координати:

48,058407, 
33,484860
	Промисловий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	3
	ПАС №3, м Кривий Ріг,  
вул. Світлогірська, 89/Д

Координати:

47,96159801,

33,41066033
	Промисловий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	1
	2
	3
	4
	5

	4
	ПАС №4, м. Кривий Ріг, 
вул. Грицевця, 2

Координати:

48,077095, 
33,510107
	Промисловий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг»

	1
	Автоматизований пост спостереження (АПС №1)

вул. Криворіжсталі, 52
Координати:

47,8801061,

33,3701145
	Промисловий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	2
	Автоматизований пост спостереження (АПС №2)

вул. Ландау, 2

Координати:

47,8923765,

33,40166797
	Промисловий


	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю,
сірководень,
аміак
	Діючий пункт

	3
	Автоматизований пост спостереження (АПС №3)

вул. Подлєпи, 41а

Координати:

47,84124213,

33,35573345
	Промисловий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	Приватне акціонерне товариство «СУХА БАЛКА»

	1
	ПАН 1 м. Кривий Ріг, 

вул. Конституційна, 5 

Координати:

48 1 51 70 С,
33 27 45 90 В

	Промисловий
	Пил,
діоксид азоту
	Діючий пункт

	2
	ПАН 2 м. Кривий Ріг,
вул. Монастирська, 10

Координати:

48 0 23 30 С,
3 26 26 70 В

	Промисловий
	Пил,
діоксид азоту
	Діючий пункт

	1
	2
	3
	4
	5

	Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»

	1
	Пункт № 1, м. Кривий Ріг, пр-т Перемоги, 2а 

Координати:

N4706859,85’’

E3301669,64’’
	Промисловий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	2
	Пункт № 2, м. Кривий Ріг, 

вул. Рудна, 15

Координати:

N4704059,67’’

E3301030,75’’
	Промисловий
	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	3
	Пункт № 3, м. Кривий Ріг, 
на санітарно-захисній зоні відвалу №1
(Підстанція №89)

Координати:

N4704123,14’’,
E3301237,07’’
	Промисловий
	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ–Криворізький ремонтно-механічний завод»

	1
	№1, м. Кривий Ріг 

мкр-н Індустріальний, 69-А
	Промисловий


	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	2
	№2, м. Кривий Ріг

вул. Незалежності України, 24
	Промисловий
	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	Приватне акціонерне товариство «Кривий Ріг Цемент»

	1
	№1, м. Кривий Ріг,

вул. Мухіної, 15
Координати:

47.8993245253073,

33.45442302000906
	Промисловий


	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	1
	2
	3
	4
	5

	Приватне акціонерне товариство «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

	1
	№1 стац. пост СЕЛ (автоматичний режим відбору проб з обробкою результатів санітрно-екологічною лабораторією Приватного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»)
	Промисловий


	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	2
	ПАС №1, м. Кривий Ріг, 

вул. Оренбурзька, 12

(шахта ім. Орджонікідзе)

	Промисловий
	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю

	Діючий пункт

	3
	ПАС №2, с. Глеюватка, 

Криворізький р-н, 

вул. Шевченка, 65
	Промисловий


	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	4
	№3 ПАС, м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 86
	Промисловий
	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	5
	ПАС №4, м. Кривий Ріг, 
вул. Авангардна, 8
	Промисловий


	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10
	Діючий пункт

	Приватне акціонерне товариство «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»

	1
	Стаціонарний пост № 1,  

м. Кривий Ріг,

вул. Бірюзова

Координати:

48,1481490,

33,5456730
	Промисловий


	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю,
сажа
	Діючий пункт

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Стаціонарний пост № 2,

м. Кривий Ріг, 

вул. Маршака, 1в

Координати:

48,1498540,

33,5838460
	Промисловий
	Пил,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю,
сажа
	Діючий пункт

	3
	ПАС 1, м. Кривий Ріг,

ПРАТ «ПІВНГЗК»
Музей Трудової Слави, 50079

Координати:
48,149880, 

33,583970
	Промисловий
	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт

	4
	ПАС 2, м. Кривий Ріг,
вул. Маршака, 1в,
Комунальний заклад Палац культури «Північний» 
Координати:

48,153010,
33,551530
	Промисловий
	Пил ТЧ 2.5,
пил ТЧ 10,
діоксид сірки,
діоксид азоту,
оксид вуглецю
	Діючий пункт


2.2. Розміщення та кількість пунктів спостереження (за забруднювальними речовинами)

	№

п/п
	Забруднювальна речовина
	Тип станції
(фонова, промислова, транспортна, змішана)
	Вид вимірювань (фіксовані, індикативні)
	Мета досліджень (охорона здоров’я, захист рослинності)
	Тип території
(міська, приміська, сільська),
місце розташування 
пункту
(адреса/координати)
	Примітки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Пил
	Фонова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В,

(Покровський р-н)

Координати:

48.012403, 
33.483664
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №4 м. Кривий Ріг, 
вул. Володимира Велико-го,  32, (Саксаганський р-н)

Координати:

47.941253, 
33.418220
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1 м. Кривий Ріг, 
вул. Міжпланетна, 2
Координати: 

48.1539, 

33.2866
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №3, м. Кривий Ріг, 

пл. Визволення  

Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014

	–

	2
	Діоксид азоту
	Фонова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В,

(Покровський р-н)

Координати:

48.012403, 
33.483664
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №4 м. Кривий Ріг, 
вул. Володимира Велико-го,  32, (Саксаганський р-н)

Координати:

47.941253, 
33.418220

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
№1 м. Кривий Ріг, 
вул. Міжпланетна, 2
Координати: 

48.1539, 

33.2866


	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №3, м. Кривий Ріг, 

пл. Визволення  

Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014

	–

	3
	Оксид азоту
	Фонова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В,

(Покровський р-н)

Координати:

48.012403, 
33.483664

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №4 м. Кривий Ріг, 
вул. Володимира Велико-го,  32 (Саксаганський р-н)

Координати:

47.941253, 
33.418220
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №3, м. Кривий Ріг, 

пл. Визволення  

Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	Діоксид сірки
	Фонова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В,

(Покровський р-н)

Координати:

48.012403, 
33.483664
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №4 м. Кривий Ріг, 
вул. Володимира Велико-го,  32, (Саксаганський р-н)

Координати:

47.941253, 
33.418220
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1 м. Кривий Ріг, 
вул. Міжпланетна, 2
Координати: 

48.1539, 

33.2866


	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №3, м. Кривий Ріг, 

пл. Визволення  

Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014
	–

	5
	Оксид вуглецю
	Фонова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В,

(Покровський р-н)

Координати:

48.012403, 
33.483664

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №4 м. Кривий Ріг, 
вул. Володимира Велико-го,  32, (Саксаганський р-н)

Координати:

47.941253, 
33.418220

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1 м. Кривий Ріг, 
вул. Міжпланетна, 2
Координати: 

48.1539, 

33.2866
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №3, м. Кривий Ріг, 

пл. Визволення  

Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014

	–

	6
	Сірководень 
	Фонова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В,

(Покровський р-н)

Координати:

48.012403, 
33.483664
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №4 м. Кривий Ріг, 
вул. Володимира Велико-го,  32, (Саксаганський р-н)

Координати:

47.941253, 
33.418220
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №3, м. Кривий Ріг, 

пл. Визволення  

Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014

	–

	7
	Фенол
	Фонова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
№1 м. Кривий Ріг, 
вул. Міжпланетна, 2
Координати: 

48.1539, 

33.2866


	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №3, м. Кривий Ріг, 

пл. Визволення  

Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014

	–

	8
	Формальдегід
	Фонова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
№1 м. Кривий Ріг, 
вул. Міжпланетна, 2
Координати: 

48.1539, 

33.2866


	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №3, м. Кривий Ріг, 

пл. Визволення  

Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	Аміак
	Фонова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПАС №4 м. Кривий Ріг, 
вул. Володимира Велико-го,  32, (Саксаганський р-н)

Координати:

47.941253, 
33.418220
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1 м. Кривий Ріг, 
вул. Міжпланетна, 2
Координати: 

48.1539, 

33.2866
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №3, м. Кривий Ріг, 

пл. Визволення  

Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014

	–

	10
	Озон
	Фонова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В,

(Покровський р-н)

Координати:

48.012403, 
33.483664
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №4 м. Кривий Ріг, 
вул. Володимира Велико-го,  32, (Саксаганський р-н)

Координати:

47.941253, 
33.418220

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11
	Пил
	Промислова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПАС №2 м. Кривий Ріг, 
вул. Юрія Камінського, 3 (Металургійний р-н)

Координати:

48.012403,
33.483664
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №3 м. Кривий Ріг, 
вул. Дніпровське шосе, 11 (Довгинцівський р-н)

Координати:

47.912080, 
33.423292
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №5 м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамвая «Кільцева» (Металургійний р-н)

Координати:

47.888810, 
33.387097
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ№1, м. Кривий Ріг,
вул. Каховська, 38        

Координати: 

47.884897740741415, 33.36177322186807
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ№2, м. Кривий Ріг,

вул. Степана Тільги, 20

Координати:
47.897336252647, 33.40420006645287
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №6 м. Кривий Ріг, 
вул. Груні Романової, 6б

Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №7 м. Кривий Ріг,
вул. Героїв АТО, 92 

Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1 м. Кривий Ріг, 
вул. Міжпланетна, 2
Координати: 

48.1539, 

33.2866


	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№10 (47°50.00.5" північної широти, 33°20'34.5" східної довготи), м. Кривий Ріг, 

пр-т Південний, 1а

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН-1 (47°49'49.55" північної широти, 33°20'1.00" східної довготи)

м. Кривий Ріг – приміщення адмінистративно-побу-тового корпусу рудоуправління (АПК РУ)

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН-2 (47°50'27.00" північної широти, 33°20'26.60" східної довготи) 
м. Кривий Ріг – приміщення адміністративної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН-3 (47°49'27.60" північної широти, 33°21'29.20" східної довготи)
м. Кривий Ріг – будівля на території складу списаної техніки
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №1, м. Кривий Ріг,  вул. Славна, 2

Координати:
47,989496
33,436678

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №2,  м. Кривий Ріг, вул. Лаштоби

Координати:

48,058407,

33,484860
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №3, м Кривий Ріг,  вул. Світлогірська, 89/Д

Координати:

47,96159801,
33,41066033

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №4, м. Кривий Ріг, вул. Грицевця, 2

Координати:

48,077095,

33,510107
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Автоматизований пост спостереження (АПС №1)

вул. Криворіжсталі, 52

Координати:

47,8801061,

33,3701145
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Автоматизований пост спостереження (АПС №2)

вул. Ландау, 2

Координати:

47,8923765,

33,40166797

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Автоматизований пост спостереження (АПС №3)

вул. Подлєпи, 41а

Координати:

47,84124213,

33,35573345

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН 1 м. Кривий Ріг, 
вул. Конституційна, 5 
Координати:

48 1 51 70 С,
33 27 45 90 В
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН 2 м. Кривий Ріг,

вул. Монастирська, 10

Координати:

48 0 23 30 С,

33 26 26 70 В 
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Пункт № 1, м. Кривий Ріг, пр-т Перемоги, 2а 

Координати:

N4706859,85’’,

E3301669,64’’
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1 стац. пост СЕЛ (автоматичний режим відбору проб з обробкою результатів санітрно-екологічною лабораторією Приватного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»)
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Стаціонарний пост № 1,

м. Кривий Ріг,

вул. Бірюзова

Координати:

48,1481490,

33,5456730
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Стаціонарний пост № 2,

м. Кривий Ріг, 

вул. Маршака, 1в

Координати:

48,1498540,

33,5838460
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12
	Пил фракцій ТЧ 2.5
	Промислова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
Пункт № 2, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 15

Координати:

N4704059,67’’,
E3301030,75’’

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Пункт № 3, м. Кривий Ріг, 
на санітарно-захисній зоні відвалу №1 (Підстанція №89)

Координати:

N4704123,14’’,
E3301237,07’’

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1, м. Кривий Ріг, 

мкр-н Індустріальний, 69А

	–

	
	
	
	
	
	Міська

№2, м. Кривий Ріг,

вул. Незалежності України, 24
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1 м. Кривий Ріг,

вул. Мухіної, 15
Координати:

47.8993245253073,

33.45442302000906


	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №1, м. Кривий Ріг, 

вул. Оренбурзька, 12

(шахта ім. Орджонікідзе)

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.

ПАС №2, с. Глеюватка, 

Криворізький р-н, 

вул. Шевченка, 65
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№3 ПАС, м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 86
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №4, м. Кривий Ріг, 
вул. Авангардна, 8


	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС 1, м. Кривий Ріг,

ПРАТ «ПІВНГЗК»
Музей Трудової Слави, 50079

Координати:
48,149880, 

33,583970


	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Стаціонарний пост № 2,
м. Кривий Ріг, 
вул. Маршака, 1в
Координати:
48,1498540,
33,5838460


	–

	13
	Пил фракцій ТЧ 10
	Промислова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
Пункт № 2, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 15

Координати:

N4704059,67’’,
E3301030,75’’

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.

Пункт № 3, м. Кривий Ріг, 

на санітарно-захисній зоні відвалу №1 (Підстанція №89)

Координати:

N4704123,14’’,

E3301237,07’’
	–

	
	
	
	
	
	Міська.

№1, м. Кривий Ріг, 

мкр-н Індустріальний, 69А
	–

	
	
	
	
	
	Міська.

№2, м. Кривий Ріг,

вул. Незалежності України, 24
	–

	
	
	
	
	
	Міська.

№1 м. Кривий Ріг,

вул. Мухіної, 15

Координати:

47.8993245253073,

33.45442302000906
	–

	
	
	
	
	
	Міська.

ПАС №1, м. Кривий Ріг, 

вул. Оренбурзька, 12

(шахта ім. Орджонікідзе)
	–

	
	
	
	
	
	Міська.

ПАС №2, с. Глеюватка, 

Криворізький р-н, 

вул. Шевченка, 65
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№3 ПАС, м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 86
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №4, м. Кривий Ріг, 
вул. Авангардна, 8
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.

ПАС 1, м. Кривий Ріг,

ПРАТ «ПІВНГЗК»

Музей Трудової Слави, 50079

Координати:

48,149880, 

33,583970

	–

	
	
	
	
	
	Міська.

Стаціонарний пост № 2,

м. Кривий Ріг, 

вул. Маршака, 1в

Координати:

48,1498540,

33,5838460

	–

	14
	Діоксид азоту
	Промислова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.

ПАС №2 м. Кривий Ріг, 

вул. Юрія Камінського, 3 (Металургійний р-н)

Координати:

48.012403,

33.483664

	–

	
	
	
	
	
	Міська.

ПАС №3 м. Кривий Ріг, 

вул. Дніпровське шосе, 11 (Довгинцівський р-н)

Координати:

47.912080, 

33.423292

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська

ПАС №5 м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамвая «Кільцева» (Металургійний р-н)

Координати:

47.888810, 

33.387097
	–

	
	
	
	
	
	Міська

№1 м. Кривий Ріг, 
вул. Міжпланетна, 2
Координати: 

48.1539, 

33.2866
	–

	
	
	
	
	
	Міська

ПСЗ№1, м. Кривий Ріг, 
вул. Каховська, 38        

Координати: 

47.884897740741415, 33.36177322186807
	–

	
	
	
	
	
	Міська

ПСЗ№2, м. Кривий Ріг,

вул. Степана Тільги, 20

Координати:

47.897336252647, 33.40420006645287

	–

	
	
	
	
	
	Міська

ПСЗ №6   м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б

Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №7, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 

Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№10 (47°50.00.5" північної широти, 33°20'34.5" східної довготи), м. Кривий Ріг, 

пр-т Південний, 1а
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН-1 (47°49'49.55" північної широти, 33°20'1.00" східної довготи), 

м. Кривий Ріг – приміщення адмінистративно-побу-тового корпусу рудоуправління (АПК РУ)
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН-2 (47°50'27.00" північної широти, 33°20'26.60" східної довготи), 
м. Кривий Ріг – приміщення адміністративної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН-3 (47°49'27.60" північної широти, 33°21'29.20" східної довготи), 

м. Кривий Ріг – будівля на території складу списаної техніки
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.

ПАС №1, м. Кривий Ріг,  вул. Славна, 2

Координати:

47,989496
33,436678
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №2,  м. Кривий Ріг, вул. Лаштоби

Координати:

48,058407,

33,484860

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №3, м Кривий Ріг,  вул. Світлогірська, 89/Д

Координати:

47,96159801,

33,41066033

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №4, м. Кривий Ріг, вул. Грицевця, 2

Координати:

48,077095,

33,510107

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Автоматизований пост спостереження (АПС №1)

вул. Криворіжсталі, 52

Координати:

47,8801061,

33,3701145
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
Автоматизований пост спостереження (АПС №2)

вул. Ландау, 2

Координати:

47,8923765,

33,40166797
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Автоматизований пост спостереження (АПС №3)

вул. Подлєпи, 41а

Координати:

47,84124213,

33,35573345
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН 1, м. Кривий Ріг, 

вул. Конституційна, 5 

Координати:

48 1 51 70 С,

33 27 45 90 В

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН 2, м. Кривий Ріг,

вул. Монастирська, 10

Координати:

48 0 23 30 С,

33 26 26 70 В

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Пункт № 1, м. Кривий Ріг, пр-т Перемоги, 2а 

Координати:

N4706859,85’’,

E3301669,64’’

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
Пункт № 2, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 15

Координати:

N4704059,67’’,

E3301030,75’’
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Пункт № 3, м. Кривий Ріг, 

на санітарно-захисній зоні відвалу №1 (Підстанція №89)

Координати:

N4704123,14’’,

E3301237,07’’
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1, м. Кривий Ріг, 

мкр-н Індустріальний, 69А
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№2, м. Кривий Ріг,

вул. Незалежності України, 24
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1 м. Кривий Ріг,

вул. Мухіної, 15

Координати:

47.8993245253073,

33.45442302000906
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1 стац. пост СЕЛ (автоматичний режим відбору проб з обробкою результатів санітрно-екологічною лабораторією Приватного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»)
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.

ПАС №1, м. Кривий Ріг, 

вул. Оренбурзька, 12

(шахта ім. Орджонікідзе)
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №2, с. Глеюватка, 

Криворізький р-н, 

вул. Шевченка, 65
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№3 ПАС, м. Кривий Ріг,

вул. Двінська, 86
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Стаціонарний пост № 1,

м. Кривий Ріг,

вул. Бірюзова

Координати:

48,1481490,

33,5456730
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Стаціонарний пост № 2,

м. Кривий Ріг, 

вул. Маршака, 1в

Координати:

48,1498540,

33,5838460

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС 1, м. Кривий Ріг,

ПРАТ «ПІВНГЗК»

Музей Трудової Слави, 50079

Координати:

48,149880, 

33,583970

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.

ПАС 2, м. Кривий Ріг,

вул. Маршака, 1в,

Комунальний заклад Палац культури «Північний» 

Координати:

48,153010,

33,551530

	–

	15
	Оксид вуглецю
	Промислова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПАС №2, м. Кривий Ріг, 

вул. Юрія Камінського, 3 (Металургійний р-н)

Координати:

48.012403,

33.483664

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №3, м. Кривий Ріг, 

вул. Дніпровське шосе, 11 (Довгинцівський р-н)

Координати:

47.912080, 

33.423292

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №5, м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамвая «Кільцева» (Металургійний р-н)

Координати:

47.888810, 

33.387097

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.

ПСЗ№1, м. Кривий Ріг, 

вул. Каховська, 38        

Координати: 

47.884897740741415, 33.36177322186807
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ№2, м. Кривий Ріг,

вул. Степана Тільги, 20

Координати:

47.897336252647, 33.40420006645287
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №6, м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б

Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №7, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 

Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1, м. Кривий Ріг, 

вул. Міжпланетна, 2

Координати: 

48.1539, 

33.2866
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№10 (47°50.00.5" північної широти, 33°20'34.5" східної довготи), 
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	м. Кривий Ріг, 
пр-т Південний, 1а
	

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН-1 (47°49'49.55" північної широти, 33°20'1.00" східної довготи),
м. Кривий Ріг – приміщен-ня адмінистративно-побу-тового корпусу рудоу-правління (АПК РУ)
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН-2 (47°50'27.00" північної широти, 33°20'26.60" східної довготи), 

м. Кривий Ріг – приміщення адміністративної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН-3 (47°49'27.60" північної широти, 33°21'29.20" східної довготи),
м. Кривий Ріг – будівля на території складу списаної техніки
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №1, м. Кривий Ріг,  вул. Славна, 2

Координати:

47,989496
33,436678
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №2,  м. Кривий Ріг, вул. Лаштоби
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Координати:

48,058407,

33,484860
	

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №3, м Кривий Ріг,  вул. Світлогірська, 89/Д

Координати:

47,96159801,

33,41066033

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №4, м. Кривий Ріг, вул. Грицевця, 2

Координати:

48,077095,

33,510107
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Автоматизований пост спостереження (АПС №1)

вул. Криворіжсталі, 52

Координати:

47,8801061,

33,3701145
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Автоматизований пост спостереження (АПС №2)

вул. Ландау, 2

Координати:

47,8923765,

33,40166797

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Автоматизований пост спостереження (АПС №3)

вул. Подлєпи, 41а
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Координати:

47,84124213,

33,35573345
	

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН 1, м. Кривий Ріг, 

вул. Конституційна, 5 

Координати:

48 1 51 70 С,

33 27 45 90 В 
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН 2, м. Кривий Ріг,

вул. Монастирська, 10

Координати:

48 0 23 30 С,

33 26 26 70 В 
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Пункт № 1, м. Кривий Ріг, пр-т Перемоги, 2а 

Координати:

N4706859,85’’,

E3301669,64’’
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Пункт № 2, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 15

Координати:

N4704059,67’’,

E3301030,75’’
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Пункт № 3, м. Кривий Ріг, 

на санітарно-захисній зоні відвалу №1 (Підстанція №89)
Координати:

N4704123,14’’,

E3301237,07’’
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
№1, м. Кривий Ріг, 

мкр-н Індустріальний, 69А
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№2, м. Кривий Ріг,

вул. Незалежності України, 24
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1, м. Кривий Ріг,

вул. Мухіної, 15

Координати:

47.8993245253073,

33.45442302000906
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1 стац. пост СЕЛ (автоматичний режим відбору проб з обробкою результатів санітрно-екологічною лабораторією Приватного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»)

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №1, м. Кривий Ріг, 

вул. Оренбурзька, 12

(шахта ім. Орджонікідзе)

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №2, с. Глеюватка, 

Криворізький р-н, 

вул. Шевченка, 65

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№3 ПАС, м. Кривий Ріг,

вул. Двінська, 86
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
Стаціонарний пост № 1,

м. Кривий Ріг,

вул. Бірюзова

Координати:

48,1481490,

33,5456730
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Стаціонарний пост № 2,

м. Кривий Ріг, 

вул. Маршака, 1в

Координати:

48,1498540,

33,5838460
	–

	16
	Діоксид сірки
	Промислова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПАС №2, м. Кривий Ріг, 

вул. Юрія Камінського, 3 (Металургійний р-н)

Координати:

48.012403,

33.483664
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №3, м. Кривий Ріг, 

вул. Дніпровське шосе, 11 (Довгинцівський р-н)

Координати:

47.912080, 

33.423292

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №5, м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамвая «Кільцева» (Металургійний р-н)
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Координати:

47.888810, 

33.387097
	

	
	
	
	
	
	Міська.
№1, м. Кривий Ріг, 

вул. Міжпланетна, 2

Координати: 

48.1539, 

33.2866
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ№1, м. Кривий Ріг,
вул. Каховська, 38        

Координати: 

47.884897740741415, 33.36177322186807
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ№2, м. Кривий Ріг,

вул. Степана Тільги, 20

Координати:

47.897336252647, 33.40420006645287
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №6, м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б

Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №7, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 

Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
№10 (47°50.00.5" північної широти, 33°20'34.5" східної довготи), м. Кривий Ріг, 

пр-т Південний, 1а
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН-1 (47°49'49.55" північної широти, 33°20'1.00" східної довготи),
м. Кривий Ріг – приміщення адмінистративно-побутового корпусу рудоуправління (АПК РУ)
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН-2 (47°50'27.00" північної широти, 33°20'26.60" східної довготи), 

м. Кривий Ріг – приміщення адміністративної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН-3 (47°49'27.60" північної широти, 33°21'29.20" східної довготи),
м. Кривий Ріг – будівля на території складу списаної техніки
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №1, м. Кривий Ріг,  вул. Славна, 2

Координати:

47,989496
33,436678


	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №2,  м. Кривий Ріг, вул. Лаштоби

Координати:

48,058407,

33,484860
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №3, м Кривий Ріг,  вул. Світлогірська, 89/Д

Координати:

47,96159801,

33,41066033

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №4, м. Кривий Ріг, вул. Грицевця, 2

Координати:

48,077095,

33,510107

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Автоматизований пост спостереження (АПС №1)

вул. Криворіжсталі, 52

Координати:

47,8801061,

33,3701145
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Автоматизований пост спостереження (АПС №2)

вул. Ландау, 2

Координати:

47,8923765,

33,40166797


	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
Автоматизований пост спостереження (АПС №3)

вул. Подлєпи, 41а

Координати:

47,84124213,

33,35573345

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН 1, м. Кривий Ріг, 

вул. Конституційна, 5 

Координати:

48 1 51 70 С,

33 27 45 90 В

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАН 2, м. Кривий Ріг,

вул. Монастирська, 10

Координати:

48 0 23 30 С,

33 26 26 70 В

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Пункт № 1, м. Кривий Ріг, пр-т Перемоги, 2а 

Координати:

N4706859,85’’,

E3301669,64’’

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Пункт № 2, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 15

Координати:

N4704059,67’’,

E3301030,75’’
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
Пункт № 3, м. Кривий Ріг, 

на санітарно-захисній зоні відвалу №1 (Підстанція №89)

Координати:

N4704123,14’’,

E3301237,07’’
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1, м. Кривий Ріг, 

мкр-н Індустріальний, 69А
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№2, м. Кривий Ріг,

вул. Незалежності України, 24
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1, м. Кривий Ріг,

вул. Мухіної, 15

Координати:

47.8993245253073,

33.45442302000906
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1 стац. пост СЕЛ (автоматичний режим відбору проб з обробкою результатів санітрно-екологічною лабораторією Приватного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»)

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №1, м. Кривий Ріг, 

вул. Оренбурзька, 12

(шахта ім. Орджонікідзе)

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №2, с. Глеюватка, 

Криворізький р-н, 

вул. Шевченка, 65

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№3 ПАС, м. Кривий Ріг,

вул. Двінська, 86

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Стаціонарний пост № 1,

м. Кривий Ріг,

вул. Бірюзова

Координати:

48,1481490,

33,5456730

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Стаціонарний пост № 2,

м. Кривий Ріг, 

вул. Маршака, 1в

Координати:

48,1498540,

33,5838460

	–

	17
	Сажа
	Промислова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
Стаціонарний пост № 1,

м. Кривий Ріг,

вул. Бірюзова

Координати:

48,1481490,

33,5456730
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
Стаціонарний пост № 2,

м. Кривий Ріг, 

вул. Маршака, 1в

Координати:

48,1498540,

33,5838460

	–

	18
	Сірководень
	Промислова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПАС №2, м. Кривий Ріг, 

вул. Юрія Камінського, 3 (Металургійний р-н)

Координати:

48.012403,

33.483664

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №3, м. Кривий Ріг, 

вул. Дніпровське шосе, 11 (Довгинцівський р-н)

Координати:

47.912080, 

33.423292

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №5 м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамвая «Кільцева» (Металургійний р-н)

Координати:

47.888810, 

33.387097

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська

ПСЗ№1, м. Кривий Ріг, 
вул. Каховська, 38        

Координати: 

47.884897740741415, 33.36177322186807
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ№2, м. Кривий Ріг,

вул. Степана Тільги, 20

Координати:

47.897336252647, 33.40420006645287
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №6, м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б

Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №7, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 

Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
Автоматизований пост спостереження (АПС №2)

вул. Ландау, 2

Координати:

47,8923765,

33,40166797


	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	19
	Аміак
	Промислова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПАС №5, м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамвая «Кільцева» (Металургійний р-н)

Координати:

47.888810, 

33.387097
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ№1, м. Кривий Ріг, 
вул. Каховська, 38        

Координати: 

47.884897740741415, 33.36177322186807
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ№2, м. Кривий Ріг,

вул. Степана Тільги, 20

Координати:

47.897336252647, 33.40420006645287
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №6, м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б

Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №7, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 

Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
Автоматизований пост спостереження (АПС №2)

вул. Ландау, 2

Координати:

47,8923765,

33,40166797
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1, м. Кривий Ріг, 

вул. Міжпланетна, 2

Координати: 

48.1539, 

33.2866
	–

	20
	Озон
	Промислова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПАС №2, м. Кривий Ріг, 

вул. Юрія Камінського, 3 (Металургійний р-н)

Координати:

48.012403,

33.483664

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №3, м. Кривий Ріг, 

вул. Дніпровське шосе, 11 (Довгинцівський р-н)

Координати:

47.912080, 

33.423292

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №5, м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамвая «Кільцева» (Металургійний р-н)
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Координати:

47.888810, 

33.387097
	

	21
	Етан
	Промислова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПАС №3, м. Кривий Ріг, 

вул. Дніпровське шосе, 11 (Довгинцівський р-н)

Координати:

47.912080, 

33.423292

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПАС №5, м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамвая «Кільцева» (Металургійний р-н)

Координати:

47.888810, 

33.387097

	–

	22
	Фенол
	Промислова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПСЗ№1, м. Кривий Ріг, 
вул. Каховська, 38        

Координати: 

47.884897740741415, 33.36177322186807

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ№2, м. Кривий Ріг,

вул. Степана Тільги, 20

Координати:

47.897336252647, 33.40420006645287

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №6, м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б

Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №7, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 

Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1, м. Кривий Ріг, 

вул. Міжпланетна, 2

Координати: 

48.1539, 

33.2866

	–

	23
	Формальдегід
	Промислова
	Індикативні
	Охорона здоров’я
	Міська.
ПСЗ№1, м. Кривий Ріг, 
вул. Каховська, 38        

Координати: 

47.884897740741415, 33.36177322186807

	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ№2, м. Кривий Ріг,

вул. Степана Тільги, 20

Координати:

47.897336252647, 33.40420006645287

	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №6, м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б

Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
ПСЗ №7, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 

Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847
	–

	
	
	
	
	
	Міська.
№1, м. Кривий Ріг, 

вул. Міжпланетна, 2

Координати: 

48.1539, 

33.2866
	–


2.3. Моделювання або об’єктивне оцінювання

	№
п/п
	Забруднювальна
речовина
	Територія

(тип та розташування)
	Мета досліджень
(охорона здоров’я,
захист рослинності)
	Метод оцінювання
(посилання на опис методу або моделі та на джерела інформації)
	Примітки

	1
	Озон
	Міська
	Охорона здоров’я
	Визначатиметься проєктом розбудови та удосконалення міської автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря
	–


	2
	Свинець
	Міська
	Охорона здоров’я
	Визначатиметься проєктом розбудови та удосконалення міської автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря
	–


V. Інформація про заплановані заходи щодо модернізації мережі спостережень

1. Загальна інформація про заплановані заходи
	№

п/п
	Етап
	Заходи
	Строки виконання
	Відповідальний
	Орієнтовні обсяги фінансування*

	Примітки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Поточний
	Опрацювання питання приведення наявної системи моніторингу  у відповідність до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»

	2022 рік
	Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології
	–
	–

	 2
	 Практичний
	Установлення пиломірів для вимірювання завислих частин із здатністю диференціації на тверді частки 10 та 2,5 мікрон 
(4 одиниці)

	 2022 рік
	Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради
	–
	Коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища

	 3
	 Практичний
	Заміна електроаспіраторів М-822 на більш сучасні  прилади  для
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	відбору проб повітря на стаціонарному посту
	 2022 рік
	Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»

	–
	–

	4
	 Практичний
	Установлення з урахуванням «рози вітрів» стаціонарних постів моніторингу на межі санітарно-захисної зони 

	2022–2025 роки
	Публічне акціонерне товариство «Арселор-Міттал Кривий Ріг»
	–
	–

	5
	 Практичний
	Упровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря

	2022 рік
	Товариство  з обмеженою відповідальністю «Рудомайн»
	–
	–

	6
	 Практичний
	Установлення пиломірів для вимірювання завислих частин із здатністю диференціації на тверді частки 10 та 2,5 мікрон 
	2022, 2023 роки
	Публічне  акціонерне товариство  «Арселор-Міттал  Кривий  Ріг», Акціонерні товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», «Криворізький залізорудний комбінат»
	–
	–

	7
	Науково-вишукувальний
	Розробка проєкту розбудови та удосконалення міської автома- 
	2023–2025 роки
	Управління екології виконкому  Криворізької
	
	Коштом міського фонду  охорони  навко-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	тизованої системи моніторингу атмосферного повітря з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»
	
	міської ради (орган управління якістю атмосферного повітря на території м. Кривого Рогу)
	–
	лишнього природного середовища


* Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно.
Керуюча справами виконкому                                                 Тетяна МАЛА

8








