Додаток








 до рішення виконкому міської ради


21.06.2023 №740
ПЕРЕЛІК
окремих основних засобів, що підлягають  списанню 
з балансового обліку  Комунального підприємства «Кривбасводоканал»
	№ п/п
	Найменування

окремих основних засобів
	Інвен-тарний

номер
	Рік випус-ку
	Первісна

вартість, грн
	Залишкова

вартість  станом на 01.05.2023,

грн

	1
	Агрегат зварювальний пересувний АДД 4002 М2 без АКБ
	19847
	2014
	92 105,00
	0,00

	2
	Електродвигун А 355 LК4УЗ 200 кВт 1500 об/хв.
	18748
	2010
	82 500,00
	0,00

	3
	Мотопомпа для брудної води «Koshin КТН-100S»
	20820
	2019
	38 288,96
	0,00

	4
	Мотопомпа для брудної води «Koshin КТН-100Х»
	20866
	2019
	36 414,29
	0,00

	5
	Зварювальний апарат «Turan Makina  AL 315» для зварювання
	19924
	2014
	75 020,84
	0,00

	6
	Мотопомпа  «КТН-100S,100х100мм,4, Honda GX 390»,389см3, 2050л/хв,подача 30м, забор 8м, н/п 5кВт
	20551
	2018
	38 750,00
	0,00

	7
	Зварювальний агрегат АДД-4002
	13803
	2001
	31 414,50
	0,00

	8
	Насосний агрегат СД 2400/75
	16193
	2005
	184 028,18
	0,00

	9
	Мотопомпа « КТН-100S,100х100мм,4,Honda GX390»,389см3, 2050л/хв., подача 30м, забор 8м
	20547
	2018
	38 750,00
	0,00

	10
	Електронасос циркуляційний  з мокрим  ротором «GPD16-17-750 DN50» (вул. Криворіжсталі,2а)
	20723
	2019
	20 317,72
	0,00

	11
	Мотопомпа для брудної води «Koshin КТН-100S»
	20821
	2019
	38 288,96
	0,00

	12
	Електродвигун 800 кВт
	4171-1
	1972
	24 120,00
	0,00

	13
	Електродвигун 250 кВт
	5165
	1983
	52 500,15
	0,00

	14
	Електродвигун 800 кВт
	7013-7
	1990
	51 000,00
	0,00

	15
	Електродвигун СДН 630 кВт
	8331-1
	1996
	35 160,00
	0,00

	16
	Насос Д 500/65 з електродвигуном 125 кВт
	13191-1
	1985
	23 900,00
	0,00

	17
	Насос Д320/70а з з електродвигуном 75кВт 3000 об/хв
	17760
	2007
	22 305,80
	0,00

	18
	Насос КМ 80-65-160 з електродвигуном АІР 112М2 7,5*3000
	20449
	2017
	40 596,39
	0,00

	19
	Насос центробіжний ФГ2400/75
	7013-5
	1990
	40 713,63
	0,00

	20
	Насос центробіжний ФГ2400/75 з електродвигуном СДН2-16-36
	7013-6
	1990
	22 244,04
	0,00

	21
	Насос FZE.2.30.1.1010 з двигуном 11кВт
	20983
	2020
	53 415,00
	19 586,50

	22
	Перетворювач частоти E82EV753R4B201(75кВт)
	18425
	2009
	48 610,29
	0,00

	23
	Перетворювач частоти 75кВт 380В
	17840
	2007
	27 334,89
	0,00

	24
	Перетворювач частоти LS-SV550IP5A-40
	20242
	2016
	230 845,88
	0,00

	25
	Перетворювач частоти LS-SV370IP5A-40
	20241
	2016
	205 998,00
	0,00

	
	РАЗОМ:
	-
	-
	1 554 622,52
	19 586,50


	Керуюча справами виконкому
	Олена ШОВГЕЛЯ


